KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowy ulicy Budzeń  na działkach nr ew. 1855;1698; 1697/3 w m. Garwolin

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | Km | 0,271 |  |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze |  |
| ODWODNIENIE |
| 2.1 |  | KNR 02-18-0509-01-00 | Ułożenie drenu o średnicy 100 mm w otulinie z geowłókniny | M | 271 |  |  |
| 2.2 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0625-02-00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | Szt | 3 |  |  |
| 2.3 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0511-03-00 | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 300 mm z włączeniem do ścianki czołowej przepustu poprzez wykonanie otworów | M | 6 |  |  |
|  | Razem odwodnienie |  |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 3.1 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze | m³ | 865 |  |  |
| 3.2 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0204-04-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) | m³ | 865 |  |  |
|  | Razem roboty ziemne |  |
| OBRAMOWANIE JEZDNI |
| 4.1 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0401-04-00 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III-IV | M | 557 |  |  |
| 4.2 | D.08.01,01 | KNR 02-31-0402-04-00 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i oporniki | m³ | 32,37 |  |  |
| 4.3 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej | M | 271 |  |  |
| 4.4 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-05-00 | Oporniki betonowe o wymiarach 12 x 25 cm na podsypce cementowo - piaskowej | M | 280,5 |  |  |
|  | Razem obramowanie jezdni |  |
| PODBUDOWA |
| 5.1 | D.04.02.02 | Analiza własna | Ułożenie geowłókniny 300 g/m² | m² | 1576,5 |  |  |
| 5.2 | D.04.02.01 | KSNR 00-06-0104-04-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 1576,5 |  |  |
| 5.3 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-01-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | 1226,8 |  |  |
| 5.4 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 1226,85 |  |  |
| 5.5 | D.04.06.01 | KNR 02-31-0109-01-00 | Podbudowy betonowe B-15 z dylatacją co 25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m² | 81,3 |  |  |
| 5.6 | D.04.06.01 | KNR 02-31-0109-02-00 | Podbudowy betonowe B-15 z dylatacją co 25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (Krotność 3,0 – 3 cm) | m² | 81,3 |  |  |
|  | Razem podbudowa |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 6.1 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | 1235,7 |  |  |
| 6.2 | D.05.03.23.a | KNR 02-31-0511-02-00 | Ściek z kotki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | 79,5 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| ELEMENTY ULIC |
| 7.1 | D.08.03.01 | KNR 02-31-0402-03-00 | Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża | m³ | 4,81 |  |  |
| 7.2 | D.08.03.01 | KNR 02-31-0407-05-00 | Obrzeż betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 224,5 |  |  |
| 7.3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączająca w korycie chodnika, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( Krotność 1,5 – 15 cm ) | m² | 260,5 |  |  |
| 7.4 | D.04.04.02 | KSNR 0006-0113-06-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm. | m² | 260,5 |  |  |
| 7.5 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-01 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | 260,5 |  |  |
| 7.6 | D.02.03.01 | KSNR 0-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość o 1 km, w gruncie kat. III-IV, samochody samowyładowcze ( uzupełnienie brewki za chodnikiem gruntem kat. III) | m³ | 81,3 |  |  |
|  | Razem elementy ulic |  |
| ZJAZDY INDYWIDUALNE |
| 8.1 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa | m | 104 |  |  |
| 8.2 | D.04.02.01 | KSNR 0-06-0104-03-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 24 |  |  |
| 8.3 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 24 |  |  |
| 8.4 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | 24 |  |  |
|  | Razem zjazdy indywidualne |  |
| OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 9.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 17 |  |  |
| 9.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średniej wielkości, folia II generacji ) | szt | 23 |  |  |
| 9.3 | D.07.05.01 | KSNR 00-06-0703-01-00 | Bariery ochronne stalowe H1 W-6 ( SP 09/2) | m | 24 |  |  |
| 9.4 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-01 | Przełożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo – piaskowej na kostkę brukową betonową kolorową gr. 8 cm ( 2 progi zwalniające o wym. 5 m x 4 m ) | m² | 40 |  |  |
| WZMOCNIENIE DNA I SKARP ROWU |
| 10.1 |  | Analiza własna | Przygotowanie podłoża skarp i dna rowu poprzez usunięcie warstwy humusu, usunięcie zakrzaczeń oraz wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłża | m² | 12,45 |  |  |
| 10.2 |  | Analiza własna | Umocnienie dna rowu płytami betonowymi, na podbudowie betonowej | m² | 2,25 |  |  |
| 10.3 |  | Analiza własna | Ubezpieczenia skarp rowu płytami ażurowymi typu "EKO" wraz z zakołkowaniem, na podsypce betonowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni betonem. Wymiary elementów betonowych: 60x40x10 cm. Pierwsza warstwa płyt ułożona na ławie betonowej (B-7,5) | m² | 10,2 |  |  |
|  |  | Razem wzmocnienie dna i skarp rowu |  |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE |
| 11.1 |  | Analiza własna | Humusowanie wraz z obsiewem trawą pasa terenu wzdłuż jezdni i chodnika. | m² | 271 |  |  |
|  | Razem prace wykończeniowe |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |