| Garwolin, dnia | 4 kwietnia 2014 r. |
| --- | --- |

TIP.271.1.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na lokale socjalne w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 39 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa, PZP/ (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Garwolin – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytania Grupa I

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji i przedmiarów branży sanitarnej:

Pytanie 1.

Aktualnie budynek Internatu posiada istniejące instalacje sanitarne i centralnego ogrzewania. Czy obowiązkiem wykonawcy jest ich demontaż i wywóz? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów i podanie wymaganych do demontażu ilości urządzeń, rurociągów, izolacji, grzejników, armatury, elementów białego montażu.

Odp.

Tak , obowiązkiem wykonawcy jest demontaż wraz z wywozem i utylizacją. Koszt ten należy skalkulować indywidualnie i  zawrzeć w ofercie. Przed sporządzeniem oferty zaleca się wizję lokalną .

Pytanie 2

W przedmiarach nie ujęto przepustów instalacyjnych oddzielenie pożarowego opisanych w Operacie Przeciwpożarowym, prosimy o podanie ich ilości oraz średnic i materiałów rurociągów.

Odp.

Cały budynek jest w jednej strefie pożarowej, a wycenę należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002.75.690),

§ 234.

1.	Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2.	Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

3.	Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia),

oraz

operatem p.poż.

W dokumentacji kosztorysowej zostały ujęte te przejścia w kosztorysie węzła cieplnego w poz. nr 24. Ze względu na niejednoznaczny wydruk tej pozycji naniesiono poprawkę.

Pytanie 3.

Każda mieszkaniowa Logoterma zgodnie z projektem wymaga następujących podejść dopływowych w rurociągach z rur PE-RT/AL/PE-RT:

- instalacja centralnego ogrzewania: fi 32 – 2 szt. i fi 16 – 2 szt.,

- instalacja wodociągowa: fi 32 – 1 szt. i fi 25 – 2 szt.,

Dodatków za w/w podejścia dopływowe nie ujęto w przedmiarach, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W poz. nr 24 przedmiaru instalacji c.o. – jest to pozycja z kalkulacją własną obejmująca kompletny montaż Logotermy razem z zaworami i automatyką, wodomierzem i ciepłomierzem. Pozycja nie została rozbita na detale i należy ją wycenić w komplecie.

Pytanie 4

Czy w projekcie i przedmiarze branży elektrycznej uwzględniono wytyczne dotyczące zasilania układu Logotermy (zespół regulatora, zespół siłownika zaworu PM-Regler, zdalny odczyt wodomierza i ciepłomierza) opisane na str. 23 Opisu Technicznego CO cz.1 ?

Odp.

Należy skalkulować dodatkowo:

1.	wyłącznik nadmiarowy typu S 301 B 6A (w rozdzielnicach TM)

2.	obwód przewodem YDY 3x1,5 od rozdzielnic lokalu mieszkalnego (TM ) do logotermy.

3.	wykonać połączenie wyrównawcze DY6 do każdego zespołu logotermy.

Nie przewiduje się zdalnego odczytu ciepłomierza. Logotermy wyposażyć standardowo w następujące urządzenia:

1. standardowa armatura hydrauliczna,. zawory odcinające, zwrotne , filtry

2. zawór trójdrogowy PM-Reglar - z zasileniem elektrycznym siłownika

3. ciepłomierz CF Max Dn 20 ITRON

4. wodomierz z impulsatorem

5. regulator pokojowy

Pytanie 5.

Zgodnie z rysunkami instalacji c.o wszystkie piony c.o., podejścia rurowe „od dołu ze ściany” do grzejników typu VM i 8 szt. Logaterm mają być zainstalowane w bruzdach i wnękach ściennych, w przedmiarze nie ujęto wykuwania i zamurowania powyższych bruzd i wnęk, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Uzupełniono w poz. nr 48 i 49 oraz 50 i 51 przedmiaru - instalacja c.o.

Pytanie 6.

Wymagana ilość dodatków za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. 16x2.2mm instalacji wodociągowej to:

/baterie umywalkowe/24*2 + /baterie zlewozmywakowe/23*2 + /baterie natryskowe/23*2 + /pralki/23 + /WC/23 = 186szt., prosimy o poprawienie przedmiaru wod-kan poz. 11.

Odp.

Proszę uwzględnić w ofercie poprawną ilość. Zostało poprawione w przedmiarze.

Pytanie 7.

W przedmiarze wod-kan nie ujęto dodatku za podejście dopływowe stalowe DN50 do hydrantu oraz badań wydajności hydrantu przez uprawnionego rzeczoznawcę, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Proszę uwzględnić w ofercie poprawną ilość. Zostało poprawione w przedmiarze wod.-kan. podejście do hydrantu DN33 – poz. nr 12.

Pytanie 8.

W przedmiarze wod-kan nie ujęto baterii natryskowych, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Proszę uwzględnić w ofercie poprawna ilość. Zostało poprawione w przedmiarze wod.-kan. poz. nr 15.

Pytanie 9.

W przedmiarze wod-kan ujęto 2 zawory DN65 a na rys. IS-3 są 3, w przedmiarze ujęto 1 zawór EA 291F DN50 a na rys. IS-3 są 2, w przedmiarze nie ujęto zaworu DN50 instalacji hydrantowej i zaworów podpionowych 1W-6W, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Zostało poprawione w przedmiarze. Zaprojektowany jest jeden zawór hydrantowy DN33 w piwnicy, do którego podejście jest DN50. Zostało to ujęte w przedmiarze. Zawory zostały dodane w poz. 26 i 27 przedmiaru wod.- kan.

Pytanie 10

Czy brodziki natryskowe mają być wyposażone w kabiny? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru i podanie wymaganych ich parametrów.

Odp.

Tak, brodziki natryskowe mają być wyposażone w kabiny. Należy przyjąć brodzik 90x90 cm, wykonany z tworzywa sztucznego z kabiną rozsuwaną z tworzywa sztucznego.

Pytanie 11

W przedmiarze wod- kan nie ujęto białego montażu i poręczy dla niepełnosprawnych łazienki lokalu nr 5, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Biały montaż został ujęty w poz. 60-63 przedmiaru wod-kan. Koszt poręczy należy skalkulować indywidualnie i  zawrzeć w ofercie.

Pytanie 12.

Ani w projekcie, ani w przedmiarze wod-kan nie ujęto pionu kanalizacyjnego (rurociągi, czyszczak, rura wywiewna, przebicia, bruzdy) dla zlewozmywaków w osi E, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Istnieje możliwość przeniesienia zlewozmywaka na ściany w osi „D” i wtedy zlewozmywak podłączony będzie do pionu nr 1K. W zakresie tego punktu przedmiar pozostał bez zmian.

Pytanie 13.

W przedmiarze wod-kan ujęto tylko wykuwanie bruzd ściennych dla pionów wody i kanalizacji, nie ujęto ich zamurowywania, a także nie ujęto wykuwania i zamurowywania bruzd ściennych dla podtynkowych podejść wodociągowo-kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Zamurowanie bruzd uwzględniono w poz. przedmiaru 42, 43, 66 i 67.

Pytanie 14

Jakie jest wymagane wyposażenie szafki naściennej instalacji gazowej?

Odp.

W wycenie należy ująć szafkę gazową typu Z-4  i reduktor do 10m3/h.

Wycenie nie podlegają gazomierze miechowe w ilości 23 szt. (Gazomierze dostarcza Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o)  - dot. poz.10 przedmiar robót – instalacja gazu.

Pytanie 15 .

W przedmiarze instalacji gazowej nie ujęto drzwiczek rewizyjnych do gazomierzy G1.6, prosimy o uzupełnienie i podanie wymaganego ich rodzaju.

Odp.

Drzwiczki rewizyjne (gazowe) uwzględniono  w poz. 21 przedmiaru – instalacja gazowa.

Pytanie 16

W przedmiarze przyłącza wody ujęto studnię wodomierzową DN1200 a na rys. IS-6 jest studnia DN1500, prosimy o wyjaśnienie.

Odp.

Należy przyjąć studnię wodomierzową DN1500mm. Zostało poprawione w przedmiarze przyłącza wody poz. nr 13.

Pytanie 17 .

Między budynkiem Internatu a blokiem Stacyjna 45 na trasie projektowanych przyłączy wody i kanalizacji znajduje się parking i uliczka asfaltowa, ani ich demontaż ani odbudowa nie są ujęte w przedmiarach, prosimy o wyjaśnienie.

Odp.

Zarówno demontaż, jak i doprowadzenie naruszonej nawierzchni do stanu sprzed ingerencji należy przyjąć i wycenić według kalkulacji indywidualnej i wykonać podczas prac związanych z przyłączami.

Pytanie 18.

W przedmiarach nie ujęto inwentaryzacji powykonawczej przyłączy wody i kanalizacji oraz laboratoryjnych badań, jakości wody, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i procedur odbiorowych jest integralną częścią wykonania zlecenia i oczywiście  należy to wycenić.

Pytanie 19.

Czy projektowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne biegnące po terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Garwolin zostały uzgodnione z Zarządem Spółdzielni.

Odp.

Miasto Garwolin posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1290/47, wynikające z tytułu  zgody Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 10.08.2012 r.

W załączeniu:

I. Uszczegółowione przedmiary robót:

1.	Instalacja c.o.

2.	Technologia węzła cieplnego,

3.	Przyłącze wodociągowe,

4.	Przyłącze wod-kan

Pytania Grupa II

Pytanie 1.

Prosimy o udostępnienie przedmiarów wersji edytowalnej z rozszerzeniem ath.

Odp.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zostały zamieszczone przedmiary w foracie jaki Zamawiający dysponował.

Pytania Grupa III

Pytanie 1.

Czy jest możliwość udostępnienia przedmiarów w formie elektronicznej z rozszerzeniem .kst lub ath

Odp.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zostały zamieszczone przedmiary w formie jaką Zamawiający dysponował.

Pytania Grupa IV

Pytanie 1.

Pozycja 63  przedmiaru. Podana jest za mała ilość kanałów wentylacyjnych w stosunku do projektu. Proszę o weryfikację i podanie prawidłowego obmiaru.

Pytanie 2.

Pozycja 72, 73. Przedmiar stolarki okiennej nie zgadza się z wykazem stolarki z projektem. Proszę o podanie prawidłowego obmiaru.

Pytanie 3.

Pozycja 74 przedmiaru. Przedmiar  skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych i oszklonych nie zgadza się z wykazem stolarki drzwiowej. Proszę o podanie prawidłowego obmiaru.

Pytanie 4.

Pozycja 127 przedmiaru. Wycieraczka w wiatrołapie brak wymiaru oraz rodzaju z jakiego materiału ma być wykonana.

Pytanie 5.

Proszę o weryfikację pozycji (120, 132, 143, 154) podana jest grubość 20 mm posadzki cementowej na styropianie. Jest to grubość nie zgodna z norma budowlaną. Proszę o weryfikację grubości posadzki w wyżej wymienionych pozycjach.

Pytanie 6.

Brak pozycji i obmiaru listew przypodłogowych w pomieszczeniach gdzie układane mają być panele podłogowe. Proszę o podanie obmiaru i normy KNR.

Pytanie 7.

Brak pozycji cokołów w pomieszczeniach gdzie układana jest terakota oraz na klatkach schodowych. Proszę o podanie obmiaru i pozycję KNR.

Pytanie 8.

Brak pozycji montażu ościeżnic metalowych wraz z ich pomalowaniem. Proszę podać obmiar i pozycję KNR.

Pytanie 9.

Brak pozycji montażu narożników wewnętrznych podtynkowych. Czy mają być zastosowane, jeżeli tak to proszę podać obmiar i pozycję KNR.

Odpowiedzi:

Ad. Pyt. 1, 2, 3, 6,7,8 i 9

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Pozycje wymagane zgodnie ze sztuką budowlaną i niezbędne dla wykonania robót podstawowych należy wkalkulować do oferty w pozycje tabeli w załączniku przedmiar robót – roboty budowlane. Zamawiający informuje, że  załączony przedmiar ma charakter tylko informacyjny i nie żąda stosowania do kosztorysów nakładów wynikających z tabeli KNR. W przypadku występowania rozbieżności decydujące są rozwiązania wynikające z dokumentacji projektowej.

Ad. Pyt. 4

Wycieraczka systemowa o wymiarach min. 120x120 cm. Wycieraczka czyszcząca wykonana z profili aluminiowych wypełnionymi, wkładami czyszczącymi gumowymi. Profile aluminiowe połączone są ze sobą łącznikiem aluminiowym.

Ad.5 
Ze względu na bardzo małą wysokość istniejących pomieszczeń  należy zastosować gładź gr. 30 mm zbrojoną siatką i styropian gr 3 cm.

Pytania Grupa V.

Pytanie 1.

Proszę o podanie wymiaru, udźwigu, długości najazdu oraz dane techniczne platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.

Odp.

Platforma schodowa o dwóch najazdach na dolnym i górnym podeście schodów zewnętrznych przed budynkiem. O wymiarach podestu 830x700 ( tolerancja 5%), udźwig min. 250 kG, długość toru 4,1 m.

Pytania Grupa VI.

Pytanie 1.

W związku z umieszczeniem przez Zamawiającego na w/w postępowanie przetargowe przedmiarów w wersji nieedytowalnej, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 17.04.2014r. ze względu na długi okres wprowadzania pozycji do kosztorysów ofertowych.

Odp.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Pytania Grupa VII.

W związku z chęcią  przystąpienia do przetargu na w/w zadanie prosimy o zamieszczenie czytelnej wersji przedmiarów robót wersji  ath lub PDF. Obecnie przedmiary zamieszczone na stronie internetowej są mało czytelne, co uniemożliwia dokładna wycenę zawartych w nich robót.

Odp.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zostały zamieszczone przedmiary w formacie jakim Zamawiający dysponował. (po otwarciu Zamawiający stwierdza, że wszystkie te dokumenty są wystarczająco czytelne).

Grupa VIII

Pytanie 1

Brak pozycji obudowy pionów kanalizacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz gazomierzy na klatce chodowej, czy maja być obudowane płytami gipsowo-kartonowymi . Jeżeli tak to proszę o podanie obmiaru i normy KNR.

Odp.

Nie należy obudowywać

Pytanie 2

Brak pozycji obudowania rur kanalizacyjnych wodociągowych i c.o. oraz skrzynek gazomierzy na klatce schodowej . czy mają być obudowane, jeżeli tak to proszę o podanie obmiaru i normy KNR.

Odp.

Należy wykonać i uwzględnić w wycenie tylko  obudowy pionów kanalizacyjnych i wodociągowych  płytą gips- karton  w pomieszczeniach ogólnodostępnych na kondygnacjach (parter, I, II, i III piętro).

Grupa IX.

Pytanie 1.

W przedmiarze przyłącza wodociągowego nie ujęto przebudowania istniejącego przyłącza do bloku Stacyjna 45 na odcinku od kolana do miejsca rozgałęzienia W1(Wariant nr 2), prosimy o uzupełnienie.

Odp.  W ofercie cenowej należy uwzględnić wykonanie - przebudowę istniejącego przyłącza do bloku Stacyjna 45 , zgodnie z wariantem 2 opisanym w projekcie budowlano –wykonawczym przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej.

Pytanie Nr 2

Czy wykonanie nowych przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku Internatu biegnących przez parking i drogę Spółdzielni Mieszkaniowej nie wymaga wymiany gruntu i wywozu nadmiaru ziemi? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Wymaga wymiany gruntu i zasypanie piaskiem do wysokości  terenu i uzyskaniu zagęszczenia 1,0.

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ:

1.	kosztorys ofertowy (przedmiar robót) stanowi materiał pomocniczy do oszacowania wartości oferty.

2.	Zamawiający zaleca złożenie wypełnionego kosztorysu (może zostać on sporządzony na bazie załączonych przedmiarów/kosztorysów i zamieszczonej dokumentacji oraz odpowiedzi na pytania), który stanowił będzie dokument pomocniczy przy ustaleniu ceny ryczałtowej oferty (nie złożenie wraz z ofertą w/w kosztorysu nie stanowiło będzie podstawy do odrzucenia złożonej oferty).

3.	przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia	 Zamawiającemu m.in. kosztorysu wykonania robót.

Z poważaniem