| Garwolin, dnia | 14 października 2014 r. |
| --- | --- |

CSiK.ZP.271.3.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont dachu i wymiana poszycia na Sali kinowej i Małym Domku przy ul. Nadwodnej 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa/ (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie?

Odp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uprawniony jest do podania wartości zamówienia po otwarciu ofert.

Pyt. 2

Proszę o wyjaśnienie dlaczego pozycja 9 i 10 zostały całkowicie zasłonięte?

Odp.

Zamawiający informuje, że pozycja 9 i 10 zostały całkowicie zasłonięte, gdyż pozycje te nie obejmują przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie wyjaśnia się, że pozycje te dotyczą demontażu istniejącego pokrycia dachu. Istniejące pokrycie dachu zostanie zdemontowane w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Garwolina.

Pyt. 3

Proszę o podanie jaki tynk ma zostać nałożony na ściany zewnętrzne budynku Sali kinowej oraz na Małym Domku (tynk akrylowy, mozaikowy czy silikonowy)?

Odp.

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania tynku na ścianach zewnętrznych budynku Sali kinowej oraz na Małym Domku. Pozycje przedmiaru dotyczą tynków na poddaszu na kominach, tynk ten należy wykonać akrylowy zacierany na gładko, kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawa Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści SIWZ poprzez dodanie w Rozdziale III – Istotne postanowienia umowy – SIWZ w § 1 w ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.33. zapisu: „umieszczenie przewodów instalacji nagłaśniającej kina w korytkach PCV”.

W związku z powyższym Zamawiający prosi o uwzględnienie robót związanych z umieszczeniem w/w przewodów w cenie oferty brutto (korytka PCV o wym. /dł., szer., wys./ 25m, 90mm, 60mm).

Z poważaniem