| Garwolin, dnia | 05 maja 2014 r. |
| --- | --- |

CSiK.ZP.271.1.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją głównej płyty boiska piłkarskiego oraz boiska treningowego położonego w Garwolinie przy ul. Sportowej 34

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie

Zapytanie

(do ogłoszenia o zamówieniu 136992-2014 data 23.04.2014 r. z późniejszymi zmianami)

Niniejszym zwracam się z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi, czy jest możliwość zmiany specyfikacji warunków dotyczących systemu nawadniania.

Z naszego doświadczenia system automatycznego podlewania opierający się na spryskiwaczach sterowanych elektrozaworami z centralnego punktu (przy ujęciu wody i/lub pompy zwiększającej ciśnienie w instalacji nawodnienia) jest korzystniejszy dla inwestora (w porównaniu do spryskiwaczy z elektrozaworami, gdyż:

1.	Jest znacznie tańszy (ok. 30%-40%) w porównaniu z systemem ujętym w zamówieniu;

2.	Co jest najistotniejsze, w przypadku jakiejkolwiek nieszczelności systemu, ciśnienie wody będzie mniejsze tylko na sekcji sterowanej danym elektrozaworem;

3.	W przypadku „trudnego” terenu, zróżnicowane nasłonecznienie, chłonność gleby (przepuszczalność) istnieje większa możliwość dokładnego sterowania sekcjami.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem