| Garwolin, dnia | 18 marca 2016 r. |
| --- | --- |

TI.271.1.2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap II

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa, PZP/ (Dz. U. 2015 poz. 2164) Zamawiający – Miasto Garwolin – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Grupa 1:

1.	Czy Zamawiający uzna za robotę odpowiadającą swym charakterem przedmiotowi zamówienia polegającą na budowie szczelnego zbiornika pod lupę (uwodnione popioły) o wartości umowy co najmniej 3 000 000,00 zł?

Odp.

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie oraz na podstawie powyższych szczątkowych informacji nie jest w stanie ocenić czy powyższa robota spełni postawiony w SIWZ warunek udziału w postępowaniu.

2.	Czy Zamawiający uzna za robotę odpowiadającą swym charakterem przedmiotowi zamówienia polegającą na remoncie zbiornika retencyjnego (roboty ziemne i betonowe) o wartości umowy co najmniej 3 000 000,00 zł?

Odp.

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie oraz z uwagi na brak szczegółowego zakresu wykonanych robót nie jest w stanie ocenić czy powyższa robota spełni postawiony w SIWZ warunek udziału w postępowaniu.

Grupa 2:

1.	Czy w przypadku konsorcjum firm spełnienie warunku dotyczącego posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 2 500 000,00 musi spełniać każdy z partnerów konsorcjum czy też warunek ten musi być spełniony łącznie.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Ustawą Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 3 Ustawy, przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z treścią SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP Wykonawca musi złożyć m.in. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł (słownie dwa miliony pięćset tysięcy).

2.	Czy w przypadku konsorcjum firm spełnienie warunku dotyczącego posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 2 500 00,00 musi spełniać każdy z partnerów konsorcjum czy też warunek ten musi być spełniony łącznie.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Ustawą Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 3 Ustawy, przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z treścią SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP Wykonawca musi złożyć m.in. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W złożonej informacji Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 500 000,00 zł (słownie dwa miliony pięćset tysięcy)

Grupa 3:

1.	Wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej istotnego elementu, jakim jest bilans mas ziemnych zbiornika, na podstawie, którego dokonano obliczeń ilości przedmiarowych. Dokumentacja jest niewystarczająca do przeliczenia ilości.

Odp.

Wykopy wynoszą ok. 145 000 m3, nasypy na budowie ok. 95 000 m3, masy gruntów niebudowl. ok. 44 500 m3, ziemia humusowa ok. 5 500 m3.

2.	Zgodnie z dokumentacją należy wykonać ekran przeciwfiltracyjny na odcinku o dł. 15 m, wnosimy o uwzględnienie tego w przedmiarze.

Odp.

Wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego uwzględniono w poz. 62 przedmiaru robót. Ekran przeciwfiltracyjny do wykonania na odcinku o 15 mb. obwałowania, ułożony pod komorą ujęciową wody ze zbiornika oraz w głąb dna zbiornika (zgodnie z dokumentacją projektową).

3.	W treści umowy w §2 punkty 2.2.29 oraz 7 pominięto stanowisko Wykonawcy. Wprowadzenie przez Zamawiającego innego wykonawcy/wykonawców na plac budowy powinno odbywa się na warunkach ustalonych z Wykonawcą. Wnosimy o modyfikacje tych punktów .

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy SIWZ w tym względzie pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku skorzystania z zapisów § 2 ust. 2 pkt 2.29. i wprowadzenia na plac budowy (teren robót) innego Wykonawcy poinformuje Wykonawcę aktualnie prowadzącego roboty (Wykonawca ten zostanie poinformowany o terminie wprowadzenia na roboty oraz terminie odbioru wykonanych robót i będzie mógł uczestniczyć w tych czynnościach).

Ponadto Zamawiający informuje, że z uwagi na realizację zadania dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie z podziałem na etapy w prowadził do Ogólnych postanowień umowy zapisy § 2 ust. 7.

4.	Czy w zakres zadania wchodzi obsiew, jeśli tak wnosimy o modyfikację przedmiaru uwzględniającą te roboty.

Odp.

W zakres zadania nie wchodzi obsiew.

5.	Czy w zakres zadania wchodzi humusowanie, jeśli tak wnosimy o modyfikację przedmiaru uwzględniającą te roboty.

Odp.

W zakres zadania wchodzi humusowanie terenu zawala. Do wykonawcy należy usunięcie warstwy ziemi urodzajnej oraz rozścielenie humusu poprzednio zmagazynowanego w pryzmach w ilości 5 500 m3. Roboty te należy uwzględnić w poz. 18 przedmiaru/kosztorysu.

6.	Zgodnie z dokumentacją Zamawiający wskaże miejsce składowania urobku niewbudowanego oraz nie nadającego się wbudować, proszę o doprecyzowanie czy miejsce to znajduje się w odległości do 5km (przedmiar) czy do 4km (umowa)?

Odp.

Zgodnie z przedmiarem miejsce składowania znajduje się w odległości do 5 km.

7.	Czy urobek powstały w wyniku prac na zbiorniku niewykorzystany lub nie nadający się do wbudowania jest własnością Zamawiającego i musi być odłożony w miejscu przez niego wskazanym czy Zamawiający dopuszcza wywóz i zagospodarowanie urobku przez Wykonawcę ?

Odp.

Urobek jest własnością Zamawiającego i musi być odłożony w miejscu wskazane przez Zamawiającego.

8.	Pozycja przedmiarowa nr 16 zakłada usunięcie humusu gr. do 15cm z l30 000,00m2-czasza zbiornika;
l30 000m2*0,15m=l9 500m3, przedmiar podaję ilość 20 000,00m3. Prosimy o doprecyzowanie ilości usunięcia.

Odp.

Ilości przyjęto w zaokrągleniu, rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym.

9.	Pozycja przedmiarowa nr 10 zakłada usunięcie humusu gr. do l5cm z l70 000,00m2; 170 000m2*0,15m=25 500m3. Przedmiar podaje ilość 26 000,00m3. Prosimy o doprecyzowanie ilości usunięcia.

Odp.

Ilości przyjęto w zaokrągleniu, rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym.

10.	Zgodnie z przedmiarem pozycje 16, 17, 18, 19 i 20. usuwamy 20 000m3 humusu z czego na 1km odwozimy 5 500,00m3 a na 5 km 19 000,00m3 co daje nam 24 500rn3, prosimy o doprecyzowanie faktycznych ilości.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że 5 500 m3 humusu będzie wykorzystane do użyźniania zawala. Ilości w pozycjach16, 17, 18, 19 i 20 przedmiaru pozostają bez zmian. Ponadto Zamawiający przypomina, że roboty zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

11.	Prosimy o doprecyzowanie czy pozycje 21, 24, 27, 30, 31 zawierają wykop urobku wraz z jego wbudowaniem.

Odp.

Pozycje 21, 24, 27, 30, 31 zawierają wykop urobku wraz z jego wbudowaniem.

12.	Prosimy o wyjaśnienie pozycji 30 i 31. W opisie założono 30% gruntu gliniastego a resztę piaszczystego, z czego wynikają przeliczenia; pozycja 30 ( 0,l *2800) oraz pozycja 31 (0,9* 2800).

Odp.

Należy przyjąć w poz. 30 - 0,3*28 000 = 8 400, w poz. 31 - 0,7*28 000 m3= 19 600 m3

13.	Prosimy o wyjaśnienie ilości przedmiarowej w pozycjach 58 i 59 ponieważ 0,058t nie równa się 158,00kg.

Odp.

W poz. 58 należy przyjąć 158 kg balustrady.

14.	W zakres zadania wchodzi wykonanie komory przelewowej, prosimy o potwierdzenie czy w zakres wchodzi również przepust w formie 2 rur DN100. (rys. nr 8 PB)

Odp.

Przepust 2xDN1000 został wykonany w I etapie.

15.	Czy w zadanie obejmuje wykonanie tymczasowego przepustu DN1000 w korycie starorzecza (rys. nr 8 PB)?

Odp.

Wykonanie tymczasowego przepustu DN1000 w korycie starorzecza nie podlega wycenie i zapłacie.

Zamawiający nie wymaga wykonania tymczasowego przepustu DN1000 w korycie starorzecza, decyzję o wykonaniu tego przepustu pozostawia Wykonawcy (wykonanie zależy od organizacji i przyjętej przez Wykonawcę kolejności wykonywania robót).

16.	W zakres zadania wchodzi wykonanie 3 szt. schodów (pozycja 66 przedmiaru), schemat przedstawiono na rys. 25. Zgodnie ze schematem na 3szt. (ciągi na skarpie zewnętrznej i wewnętrznej) przypada 10,8m3 betonu (3ciagi*2 strony*l,8m3) oraz 652kg zbrojenia (3ciągi*2strony*108,66kg) skąd więc wynika ilość przedstawiona w przedmiarze?

Odp.

W pozycji 66 przedmiaru/kosztorysu  należy wycenić wykonanie 3 szt. schodów żelbetowych. Schody te należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (łączna kubatura schodów żelbetowych wynosi 10,80 m3). W poz. 66 przedmiaru/kosztorysu powinno być 10,80 m3.

17.	Zgodnie z rys. 24 konstrukcja komory przelewowej: beton B25 w ilości 46,5m3, zbrojenie 2047kg oraz beton B10 6,5m3; przedmiar pozycje: 56- beton B10 5m3, beton B25 59m3, brak jest pozycji ze zbrojeniem. Proszę o wyjaśnienie różnic i załączenie pozycji ze zbrojeniem.

Odp.

Pozycja 56 - 57 przedmiaru/kosztorysu dotyczące wykonania komory żelbetowej pozostają bez zmian. Pozycje te należy wycenić łącznie ze zbrojeniem w ilości 2575 kg.

18.	Kubatura betonu dla komory ujęciowej wynosi 54m3 a ciężar zbrojenia 2300kg (zgodnie z opisem); zgodnie z rysunkiem 22 zbrojenia jest 2481,48kg nie podano ilości betonu; przedmiar w pozycjach 38-41 wskazuje na ilość 47,37m3 plus podkład 3,059m3, zbrojenie 2566 kg. Proszę o wskazanie prawidłowych ilości.

Odp.

Prawidłowe ilości betonu w poz. 38-41 przedmiaru/kosztorysu to 47,37m3. Prawidłowa ilość w pozycji 37 przedmiaru/kosztorysu to 3,059m3 (podkład). Prawidłowa ilość w pozycji 43 przedmiaru/kosztorysu to 2566 kg (zbrojenie).

Grupa 4:

1.	….. zwraca się z zapytaniem odnośnie możliwości wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie postanowień umownych, poprzez:

1) Dopisanie w treści umowy w §1 ust. 5.1 umowy dodatkowego zdania w brzmieniu:
„Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego jest niekompletna lub zawiera wady, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, a mogą one przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, w takim przypadku Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego na piśmie, a Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad dokumentacji projektowej.

2)	Dopisanie w treści umowy w §8 kolejnego punktu w brzmieniu:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za każdy dzień opóźnienia:

a)   w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia, kara będzie naliczana za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu przekazania terenu budowy;

b) 	w przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania odbioru robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 4. Kara będzie naliczana za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu, w którym Zamawiający powinien odebrać roboty;

c)	za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego od niezrealizowanej części zamówienia.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy.

2.	Dodatkowo zwracamy się z zapytaniem odnośnie możliwości wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w myśl równowagi praw i obowiązków stron umowy w zakresie postanowień umownych dotyczących się odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego poprzez:

Dopisanie w treści §9 umowy kolejnego punktu w brzmieniu:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a)	Zamawiający pomimo pisemnego wezwania odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót bądź podpisania protokołu odbioru.

Naszym zdaniem zmiany te spowodowałyby doprowadzenie do pełnej symetrii w zapisach umownych dla obu stron.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy.

3.	W Przedmiarze Robót poz. 30 jest dopisane: „grunt konstrukcyjny gliniasty w ilości 30%”, a obliczony jest 10%. A w poz. 31 „grunt piaszczysty konstrukcyjny” jest obliczony 90%. To ile ma być gruntu gliniastego 10% czy 30%?

Odp.

Należy przyjąć w poz. 30 - 0,3*28 000 = 8 400, w poz. 31 - 0,7*28 000 m3= 19 600 m3

4.	W pozycjach 58 i 59 Przedmiaru Robót występuje znaczna różnica między montażem, a dostawą balustrad. Należy zamontować 58 kg, a dostarczyć 158 kg balustrad. Która ilość jest prawdziwa?

Odp.

W poz. 58 należy przyjąć 158 kg balustrady.

5.	W pozycji 62 Przedmiaru Robót  wg podstawy jednostką obmiarową powinien być „m2”, a jest „mb”. Czy ilość jednostek jest prawidłowa?

Odp.

Jednostka miary jest prawidłowa. Wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego uwzględniono w poz. 62 przedmiaru robót. Ekran przeciwfiltracyjny do wykonania na odcinku o 15 mb. obwałowania, ułożony pod komorą ujęciową wody ze zbiornika oraz w głąb dna zbiornika (zgodnie z dokumentacją projektową).

Grupa 5.

1.	Czy Zamawiający uzna za wystarczające referencje na : Budowę przepompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na kwotę 6 500 000 brutto.

Odp.

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie oraz na podstawie powyższych szczątkowych informacji nie jest w stanie ocenić czy powyższa robota spełni postawiony w SIWZ warunek udziału w postępowaniu.

Grupa 6.

- W dokumentacji przetargowej na Państwa stronie został zamieszczony  Projekt Wykonawczy Część Mechaniczna. Mając na uwadze kosztorysowy charakter rozliczenia, prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych na roboty wyszczególnione w tej branży lub załączenie przedmiaru na część mechaniczną.

Odp.

Zakres robót nie obejmuje wykonania części mechanicznej.

- Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej oraz podanie ilości robót, w której ujęte są następujące obiekty opisane w ww. projekcie:

- ujęcie wody powodziowej z rzeki Wilgi do zbiornika w km 29+665 z kolektorami odpływu D1600 (rys. nr 17);

- ujęcie i pompowanie wody z rzeki Wilgi w km 28+685 (do napełnienia i uzupełnienia zbiornika (rys nr 15 i rys nr 16);

- ogrodzenie ujęć wody.

Odp.

Zakres robót nie obejmuje wykonania części mechanicznej.

Grupa 7.

1.	W ogólnych postanowieniach umowy w pkt 5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach przedstawionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej należy wykonać m.in. następujący zakres prac:

-	ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany na skarpach odwodnych na całym obwodzie zbiornika

-	ujęcia wody z rzeki do pompowni oraz rurociąg tłoczny o śr. D 500 i dł. 45 m do zbiornika wraz z wyposażeniem w pompę i zasilaniem energetycznym.

W załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji świadczących o konieczności wykonania wspomnianych prac.

Prosimy o skonkretyzowanie zakresu prac tj. czy Wykonawca ma się opierać na przedmiarze robót czy na dokumentacji technicznej.

Odp.

Zakres robót objętych zamówieniem zgodnie z załączonym przedmiarem robót w powiązaniu z dokumentacją projektową dotyczącą zakresu przedstawionego w przedmiarze.

Grupa 8.

- Zgodnie z dokumentacją Wykonawca ma składować część urobku na wyznaczonych działkach (nr 5831/1, 5833, 5834) a pozostały, który nie nadaje się do wbudowania lub niewbudowany ma przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego, prosimy o określenie ile urobku będzie można złożyć na wyznaczonych działkach lub do jakiej wysokości.

Odp.

Transport urobku zgodnie z zapisami przedmiaru/kosztorysu.

- Przedmiar zakłada odwiezienie humusu na 5km w ilości 45 000m3 oraz urobku z pozycji 35 w ilości 15000, czyli nie zakłada praktycznie składowania na wymienionych działkach, w opisie zadania urobek z humusowania należy zeskładować częściowo na miejscu częściowo w odległości 1,5 km. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Transport urobku zgodnie z zapisami przedmiaru/kosztorysu.

- Zgodnie z dokumentacją Zamawiający wskazuje miejsce składowania w odległości 5km, prosimy o doprecyzowanie na etapie przetargu tego miejsca ponieważ jest to istotna informacja mająca wpływ na cenę. Wykonawca przy wycenie musi dostosować między innymi ilość środków transportu, pojemność samochodów, wiedzieć czy to jest jedno miejsce czy klika, czy odległość 5km nie okaże się inna. Prosimy więc o doprecyzowanie tego miejsca.

Odp.

Transport urobku zgodnie z zapisami przedmiaru/kosztorysu.

Grupa 9.

- Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej oraz podanie ilości robót, w której ujęte są przepusty D1000 opisane w „TOM 2_wykonawczy” pkt. 3.8. Przepusty pod drogami i przejazdami.

Odp.

Przepust 2xDN1000 został wykonany w I etapie.

- Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej oraz podanie ilości robót, w której ujęte są ekrany przeciwfiltracyje opisane w „TOM 2_wykonawczy” pkt. 3.6.7.2. Zastosowanie ekranów przeciwfiltracyjnych. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej.

Odp.

Wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego uwzględniono w poz. 62 przedmiaru robót. Ekran przeciwfiltracyjny do wykonania na odcinku o 15 mb. obwałowania, ułożony pod komorą ujęciową wody ze zbiornika oraz w głąb dna zbiornika (zgodnie z dokumentacją projektową).

- Proszę o wskazanie pozycji przedmiarowej oraz podanie ilości robót z kostki brukowej (SST D-05.03.23). Proszę o wyjaśnienie jaką nawierzchnię powinny mieć drogi dojazdowe – z płyt żelbetowych czy z kostki brukowej. Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej płyt żelbetowych.

Odp.

Drogi dojazdowe należy wykonać z płyt żelbetowych. Specyfikacja techniczna została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.02.2016 roku.

- Proszę o zamieszczenie Specyfikacji Technicznych na następujące pozycję przedmiarowe:

- Przedmiar poz. 37-41 dotyczący betonu;

- Przedmiar poz. 58-59 dotyczący balustrad stalowych, prosimy o zamieszczenie rysunków z zestawieniem elementów stalowych;

- Przedmiar poz. 61, 81 dotyczący palisady;

- Przedmiar poz. 36,60 dotyczący odwodnienia;

- Przedmiar poz. 74 dotyczący przepustów betonowych D400;

- Przedmiar poz. 62 dotyczący izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnych z folii;

- Przedmiar poz. 66 dotyczący schodów skarpowych;

- Przedmiar poz. 42 dotyczący włazów;

- Przedmiar poz. 47-48 dotyczący malowania.

Odp.

Specyfikacja techniczna została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 29.02.2016 roku.

Grupa 10.

W wyniku wstępnej analizy zwracamy się do Państwa z prośbą o:

- Jednoznaczne określenie zakresu robót ziemnych. Na rysunku nr 3 „Zakres do realizacji” zaznaczono linię skarpy o kierunku z północnego-zachodu na południowy-wschód.

Pytanie brzmi:

  - czy „dolna” część zbiornika (południowo-zachodnia) jest już wykonana, a więc do wykopania została część północno-wschodnia ”górna”?

  - lub może wykopać należy część południowo-zachodnia natomiast część północno-zachodnią przewiduje się do wykonania w kolejnych etapach realizacji budowy?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane zakresy robót które zostały wykonane w I Etapie oraz zakres robót niepodlegający realizacji w Etapie II.

- W ogłoszeniu w PZT w pkt 4.6. mowa o „zabezpieczeniu istniejących przewodów kolidujących z nowobudowanymi”. Z załączonej dokumentacji nie wynika żadna kolizja.

  - Prosimy o wykaz znanych kolizji.

  - Kto będzie ponosił koszty usunięcie nieujawnionych na dokumentacji a odkrytych w trakcie realizacji kolizji?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że na terenie objętym zakresem realizacji robót brak jest znanych kolizji. Wskazany zapis stanowi standardowy zapis umów na wykonanie robót budowlanych zawieranych przez Zamawiającego. Za przekazany teren odpowiada Wykonawca.

- Co Zamawiający będzie wymagał w ramach pkt 4.5 w PZT „zapewnienie tymczasowych przejść i przejazdów”. Czy Zamawiający ma tu na myśli komunikację na czas budowy dla potrzeb Wykonawcy, czy może ma jakieś szczególne wymagania związane z działalnością lokalnych użytkowników (drogi dla rolników)?

Odp.

Zapewnienie tymczasowych przejść i przejazdów dotyczy zarówno komunikacji na czas budowy dla potrzeb Wykonawcy jak też obsługi komunikacyjnej przyległych terenów.

- Przedmiar inwestorski w pozycji nr 62 mówi o ekranie przeciwfiltracyjnym. Obmiar jest wyrażony w m.b., bardziej adekwatną jednostką byłyby m2. Proszę o zmianę obmiaru. Proszę o doprecyzowanie wymagań dla tego ekranu (parametry folii).

Odp.

Wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego uwzględniono w poz. 62 przedmiaru robót. Ekran przeciwfiltracyjny do wykonania na odcinku o 15 mb. obwałowania, ułożony pod komorą ujęciową wody ze zbiornika oraz w głąb dna zbiornika (zgodnie z dokumentacją projektową).

- Załączony do przetargu przedmiar nie uwzględnia wykonania budowy grobli zgodnie z OPZ w pkt 2.13. w projekcie budowlanym mowa o nasypie na Hm od 7-18. Uwzględniając bilans mas i powierzchni w przedmiarze zabrakło również odhumusowania oraz rozminowania terenu pod tą groblę. Proszę o uzupełnienie przedmiaru dla wszystkich oferentów.

Odp.

Przedmiar obejmuje zakres robót określony na załączniku PN. „Zakres do realizacji”

- Przedmiar Inwestorski  w dziale nr 1.5.7 nie uwzględnia „wyposażenia” budowli zrzutu wody, takich jak zasuwa motylkowa. Czy należy ją uwzględnić w kosztorysie?

Odp.

Wyposażenie budowli zrzutu wody (w tym zasuwa motylkowa) należy wycenić w pozycji 57 przedmiaru/kosztorysu. Budowlę zrzutu wody ze zbiornika należy wykonać zgodnie z dokumentacją porojektową.

- Czym jest umocnienie starorzecza oraz nasyp ochronny starorzecza o którym mowa w przedmiarze w dziale odpowiednio 1.5.12 oraz 1.5.13. Brak o nich informacji w OPZ. Proszę o więcej informacji w tym temacie.

Odp.

Umocnienie starorzecza należy wykonać zgodnie z przedmiarem/kosztorysem (poz. 77-81) oraz dokumentacją projektową. Nasyp ochronny starorzecza  należy wykonać zgodnie z przedmiarem/kosztorysem (poz. 82-86) oraz SIWZ i dokumentacją projektową (nasyp stanowi drogę dojazdową do węzła A)

- Z wizji lokalnej wynika że do dnia dzisiejszego nie zakończono wycinek (190 drzew), które były ujęte w przedmiarze do tego samego przetargu w październiku 2015, a obecnie zostały wyjęte z przedmiaru. Sezon ochronny dla ptaków rozpoczął się 01.03.2016. Jak zamawiający zapatruje się na rozwiązanie tegoż problemu?

Odp.

Zamawiający informuje, że wycinka drzew nie należy do Wykonawcy.

Grupa 11.

W wyniku wstępnej analizy zwracamy się do Państwa z prośbą o:

- Potwierdzenie zakresu do realizacji. (całość obwałowań) Zgodnie z pkt 2.13 Opisu Przedmiotu Zamówienia należy zrealizować obwałowanie w Hm 7-18 (jak wskazano w pkt 2.4.5.5. opisu do projektu budowlanego) czyli po zachodniej stronie z linii oznaczającej zakres do realizacji zgodnie z mapą pt. „Zakres do realizacji”, Czyli poza wskazanym a mapie obszarem do realizacji. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp.

Zakres zadania obejmuje zachodnią część zbiornika – patrz mapa pt. „Zakres do realizacji” W części zachodniej należy zrealizować obwałowanie w Hm 18-7

- Przedmiar robót w pozycji 62 mowa o ekranie przeciwfiltracyjnym. Obmiar zawarto w m.b. bardziej adekwatnym byłyby m2. Z załączonej do przetargu dokumentacji nie jest możliwym precyzyjne określenie powierzchni ekranu.

Odp.

Wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego uwzględniono w poz. 62 przedmiaru robót. Ekran przeciwfiltracyjny do wykonania na odcinku o 15 mb. obwałowania, ułożony pod komorą ujęciową wody ze zbiornika oraz w głąb dna zbiornika (zgodnie z dokumentacją projektową).

- W pozycji przedmiarowej nr 9 ujęto obrzeża betonowe. Czy z tego mamy rozumieć, że droga z płyt typu MON ułożona jest w obrzeżach trawnikowch? Prosimy o stosowne rysunki, bo z projektu drogowego nie wynikają takie rozwiązania (bardzo dziwne i nietypowe), a nie chcemy dokładać do ceny kwoty, która nie będzie realizowana.

Odp.

Pozycja 9 przedmiaru nie podlega wycenie. Rysunki pozostają bez zmian

- Prosimy o podanie grubości płyt typu MON (15, 18, 20, 25cm) na drogę dojazdową do ul. Spacerowej, gdyż z dokumentacji nie wynika, a różnica w cenie materiału jest wprost proporcjonalna do jej grubości.

Odp.

Grubości płyt typu MON 15 cm.

- Pozycja 1.3 z przedmiaru mówi o drodze od ul. Spacerowej. Zgodnie z projektem droga będzie budowana na nasypie, przy czy czym dział 1.3 nie uwzględnia mas ziemnych dla tegoż nasypu. Czy i gdzie ujęto ten nasyp konstrukcyjny? A może jest on już wykonany?

Odp.

Nasyp ujęto w dziale 1.5.13 przedmiaru/kosztorysu, tj. poz. 82-86 przedmiaru/kosztorysu

- Zgodnie z Projektem budowlanym pkt 1.3.6 opisu droga przyrzaczna od ul. Spacerowej to 350m drogi szerokości 4,50m co daje 1.575m2 nawierzchni z płyt, tymczasem przedmiar w pozycji nr 8 mówi o 1050m2. Jaki zakres do wykonania?

Odp.

Ilość podana w poz. 8 przedmiaru/kosztorysu jest prawidłowa.

- W przedmiarze w pozycji nr 10 i 16 mamy „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek” przy czym daje to sumaryczną wartość 30ha co nie współgra z opisem przedmiotu zamówienia. Jaki jest faktyczny zakres robót bo zgodnie z OPZ

Odp.

Zakres do realizacji został przedstawiony na załączniku pt. „Zakres do realizacji”. Należy wycenić ilości podane w pozycji nr 10 i 16 przedmiaru/kosztorysu.

- Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2.20 oraz w pkt. 2.21 mówi o wywozie nadmiarów mas ziemnych na odległość do 5km. Załączony obmiar mówi o wywozie do 10km (suma pozycji 11,12,13 przedmiaru inwestorskiego, oraz suma pozycji 18, 19, 20). Jakie są faktyczne założenia do wywożenia urobku? Gdzie zamawiający ma zwałkę (oprócz działek na wschód, za projektowanym brodem)? Założenie odległości do zwałki przy prezentowanych w przedmiarze ilościach ma ogromny wpływ na kształtowanie ceny końcowej.

Odp.

Zgodnie z przedmiarem/kosztorysem nadmiar mas ziemnych należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w załączonym przedmiarze/kosztorysie podano odległości do 1km oraz do 5 km.

Grupa 12.

- Czy roboty w zakresie budowy dróg przedstawione w projekcie budowlanym Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie BRANŻA DROGOWA wchodzą w zakres robót budowlanych objętych zamówieniem pn. ” Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap II”

Odp.

Budowa dróg określona w projekcie Branży Drogowej nie wchodzi w zakres zadania.

Grupa 13.

1.	Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ ”Opis przedmiotu zamówienia” wykonawca zobowiązany jest do wykonania drogi dojazdowej od ulicy Spacerowej do punktu 0,0 w węźle A. Jakie są parametry techniczne ww. drogi. Czy istnieją przekroje podłużne, poprzeczne i normalne projektowanej drogi

Odp.

Droga dojazdowa do wykonania zgodnie z dokumentacją i poz . 8, 9 i 82-86 przedmiaru/kosztorysu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonał zmiany zapisów Ogólnych postanowień umowy.

W załączeniu:

Ogólne postanowienia umowy.