|  | MIASTO GARWOLIN |
| --- | --- |

TI.271.4.2017

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

# WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na:

Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Specyfikacja zawiera  49 zapisanych stron + dokumentacja projektowa + Specyfikacje techniczne + przedmiar robót /kosztorys ofertowy

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Garwolin reprezentowane przez Burmistrza Miasta Garwolin, mające siedzibę w Garwolinie ul. Staszica 15, województwo mazowieckie, tel. 25 786 42 42, fax. 25 68-43-466, zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy

rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

2.Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8, wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa, PZP/ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III.

2.	Zakres robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca, obejmuje w szczególności:

- Roboty pomiarowe.

- Roboty przygotowawcze.

- Karczowanie pni znajdujących się w granicach objętych zakresem wraz z ich wywozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonanie robót ziemnych, w tym m. in. zdjęcie warstwy darniny, humusu, gruntów namułowych.

- Wykonanie tymczasowego rowu odwadniającego czaszę zbiornika na odcinku objętym zakresem realizacji – zgodnie z załączonym rys pn.: zakres do realizacji oraz zgodnie z treścią SIWZ.

- Wykonanie wykopów w niecce zbiornika

- Budowa obwałowań.

- Budowa nasypów zawala - część zewnętrzna o zagęszczeniu i formowana jak obwałowania.

- Budowa grobli zabezpieczającej teren budowy na wypadek wystąpienia na rzece Wildze w czasie budowy wielkich wód (opis grobli pkt. 2.4.5.5. opisu).

- Budowa nasypów zawala - część środkowa.

- Wykonanie przesłon pionowych.

- Uzupełnienie warstwy gruntu grubości 0,5 m po zagęszczeniu na wałach wybudowanych w etapie II od strony odwodnej.

- Ujęcie wody dla napełniania i uzupełniania zbiornika

- Wykonanie pompowni - studnia opuszczana

- Ujęcie wody powodziowej z rzeki i doprowadzenie do zbiornika

- Umocnienie prawej skarpy rzeki Wilgi w zakolach w km 29+625 – 29+695, km 29+225 – 29+300, 29+960 – 30+040 i Umocnienie brzegu rzeki Wilga w km 28+490 - 28+530

- Wykonanie ogrodzenia

- Wyposażenie i elementy stalowe

- Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego wraz z jego montażem

- Wykonanie zamknięcia tymczasowego przepustu pod wałem zachodnim (na tymczasowym rowie odwadniającym czaszę zbiornika),

- Obsianie skarp zbiornika trawą (górna część skarpy odwodnej i skarpy odpowietrznej oraz w części korona obwałowania),

- Montaż urządzeń pomiarowych (Wykonanie piezomterów, Montaż wodowskazów)

- Odtworzenie dróg dojazdowych do stanu pierwotnego.

- Wykonanie schodów skarpowych (zewnętrzne betonowe, wewnętrzne stalowe)

- Wbudowanie urobku nadającego się do wbudowania w wały zbiornika, drogi na terenach zlokalizowanych przy budowanym zbiorniku oraz w zabudowę zawala (cz. zewn. i cz. środ.).

- Transport niewbudowanego a nadającego się do zagospodarowania urobku w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odległość do. 5 km.

- Transport część urobku, który nie nadaje się do wbudowania w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km.

3.	Uwaga:

Zakres robót do realizacji obejmuje:

1.	Wykonanie części czaszy zbiornika wraz z obwałowaniem do rzędnych (poziomów) projektowych w części wschodniej, tj. od Hm 6+00 -  strona północna do Hm 15+80 – strona południowa (opis szczegółowy w pkt. 8 na str. 4).

2.	Wykonanie nasypów zabudowy zawala (cz. środkowa i cz. zewnętrzna) do poziomów projektowanych w części wschodniej j.w.

3.	Wykonanie przesłon pionowych bentonitowo-cementowych na całej długości obwałowania (tj. na części już wykonanej oraz na części do realizacji).

4.	Dosypanie (uzupełnienie) warstwy gruntu 0,5 m po odpowiednim zagęszczeniu na wałach w części zachodniej, wybudowanych w etapie II od strony odwodnej.

4. Zakres robót NIE obejmuje:

4.1. wykonania ekranów poziomych i skośnych,

4.2. wykonania przepustów pod drogami i przejazdami,

4.3. wykonania robót ujętych w decyzji nr 24/12/PŚ.W z dnia 24.02.2012 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w punktach:

- Pkt. 1.4 (Wykonanie ujęcia wody ze zbiornika w Hm 0+00 wału (środek wału zachodniego))

- Pkt. 1.5 (Przebudowa starorzecza rzeki Wilgi w km 28+520 rzeki)

- Pkt. 1.7.b (rów północno – zachodni prowadzony wzdłuż projektowanej ul. Bocznej od Hm 7+00 wału),

- Pkt. 1.7.c (rów północno – wschodni prowadzony w kierunku rzeki Wilgi wzdłuż projektowanej drogi),

- Pkt. 1.8 (Przebudowa istniejącego rowu po zachodniej stronie zbiornika, biegnącego przy drodze od ul. Bocznej, od połączenia z rowem opaskowym do wlotu do komory przelewowej),

4.4. wykonania robót ujętych w decyzji nr 11/14/PŚ.W z dnia 22.01.2014 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w punkcie nr 1.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności następujące roboty towarzyszące, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca:

5.1. Kompleksowe wykonanie rozpoznania i oczyszczania terenu z przedmiotów pochodzenia wojskowego, niewybuchów i niewypałów.

Prace polegające na wykrywaniu przedmiotów metalowych w gruncie zaawansowanymi detektorami metalu (magnetometr, lokalizator typu PI, wykrywacz typu VLF) rozpoznawaniu ich pod względem zagrożenia, a następnie podejmowaniu i niszczeniu w wyznaczonym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie wobec niewypałów i niewybuchów. Po zakończeniu prac przekazujemy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą lokalizację geodezyjną terenu oczyszczonego, zestawienie wykrytych, podjętych i unieszkodliwionych przedmiotów niebezpiecznych, dokumentację fotograficzną i certyfikat czystości sprawdzonego terenu.

Nadzór saperski podczas wykonywania prac ziemnych - bezpośredni nadzór odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych saperów w trakcie wykonywania prac ziemnych.

5.2. obsługa geodezyjna,

5.3. obsługa geologiczna,

5.4. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 3 egz.,

5.5. urządzenie placu budowy,

5.6. zapewnienie tymczasowych przejść i przejazdów,

5.7. zabezpieczenie istniejących przewodów kolidujących z nowobudowanymi.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają i będą interpretowane w podanej kolejności następujące dokumenty, stanowiące integralna część umowy:

6.1. dokumentacja projektowa,

6.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

6.3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

6.4. oferta wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

8. Wykonanie części zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego zlokalizowanego w Garwolinie przy rzece Wildze w Garwolinie.

### 8.1. Przygotowanie terenu do budowy.

### 8.2. Budowa czaszy zbiornika.

Do budowy czaszy zbiornika należy przystąpić po:

- wykarczowaniu pni i korzeni, po uprzątnięciu pni i karpiny,

- wykonanie grobli zabezpieczającej budowę zbiornika na wypadek wystąpienia na rzece Wildze w czasie budowy, wielkiej lub katastrofalnej wody. Zabezpieczającą groblę usytuowano na głównym planie rys. nr 3a w projekcie wykonawczym przerywaną linią od Hm 7 – 18 na stronie północnej pomiędzy wałem zbiornika, a nowoprojektowaną drogą. Na odcinkach wschodnim i południowym wzdłuż zewnętrznej stopy wału zbiornika. Profil podłużny i przekroje poprzeczne są przedstawione w projekcie wykonawczym i wytycznych organizacji robót. Grunt na groblę należy pobrać z rejonu czaszy po usunięciu warstwy wierzchniej. Groblę należy formować warstwami i zagęszczać walcem.

Usunięcie z części czaszy zbiornika warstwy roślinnej. Zdjęty przy pomocy spychaczy urobek shałdowany w pryzmy, wywieziony zostanie samochodami na zewnętrzne składowisko w odległości ok. 1,5 km. Po usunięciu pierwszej warstwy roślinnej nastąpi usunięcie drugiej warstwy. Druga warstwa wierzchnia zostanie zdjęta z części czaszy zbiornika i z pasów posadowienia obwałowań oraz z pasów przeznaczonych pod budowę dróg miejscowych przy zbiorniku. Część tego urobku o jakości humusowej należy złożyć w  hałdach zlokalizowanych poza obwałowaniem zbiornika – jedną na obrzeżu zachodnim, drugą na obrzeżu północno – wschodnim, a trzecią hałdę po stronie południowej. Humus zostanie użyty do nawiezienia powierzchni gruntowych obsiewanych trawą oraz pod sadzonki drzew, krzewów i kwiatów. Po usunięciu wierzchniej warstwy gruntowej otwiera się możliwość budowania prawie wszystkich głównych odcinków i budowli wymienionych w punkcie 2.4.5.1.

Opis rozwiązań i realizacji zbiornika.

W ramach budowy zbiornika należy przystąpić do kopania czaszy do poziomu dna czaszy zbiornika. Na obwodzie zbiornika należy usunąć warstwę rodzimego gruntu do poziomu posadowienia obwałowań. Pogłębienie czaszy i pasa posadowienia wałów szerokości od ok. 15 - 25 m należy rozpocząć od strony zachodniej, tj. od strony części już zrealizowanej. W tej części zbiornika głębokość kopania będzie wynosiła od ok. 0,5 do ok. 0,8 m. Rzędna dna ma wynosić w części środkowej tj. w rejonie lokalizacji komory ujęcia wody (do jej zrzutu do rzeki) 126,20 m n.p.m., przy bocznych skarpach: południowej i północnej 126,30 m n.p.m.

Poziomy posadowienia wałów przyjęto w zależności od jakości podłoża średnio na rzędnych ok. 126,6 m n.p.m. poziomy posadowienia będą konsultowane z przedstawicielami inwestora w czasie wykonywania wykopów. Jest to spowodowane dużą zmiennością warunków geologicznych, właściwa jakość podłoża dla posadowienia wału musi być potwierdzona przez nadzór autorski, ewentualnie geologa po odkryciu poziomu posadowienia.

Wykopy będą prowadzone dwoma pasami: północnym i południowym do rowu odwadniającego. Urobek musi być segregowany, co najmniej na trzy kategorie:

1 – grunt mineralny sypki piasek drobny i średni. W przypadku napotkania żwirów i pospółek kamienistych urobek taki wydzielać przy gruntach sypkich z uwagi na jego potrzebę.

2 – grunty gliniaste – ilaste i namułowe ale nośne konstrukcyjne

3 – grunty namułowe słabe, torfy, humusy, itp. to grunty nienośne, nie nadające się na nasypy ziemnych konstrukcji.

Wykopy będą prowadzone przesuwając się z zachodu na wschód. Aby można było prowadzić wykop musi być miejsce na skład urobku. Aby to praktycznie można było realizować urobek należy od razu wbudować w projektowane obiekty ziemne tj. obwałowania zbiornika, nasypy pod projektowane drogi w rejonie zbiornika, zabudowę zawala. Nadmiar urobku z pogłębienia czaszy będzie wywieziony poza teren zbiornika. Poziom dna wzrastają stopniowo od zachodniej do wschodniej strony.

### 8.3. Budowa obwałowań zbiornika.

Długość obwałowań zbiornika wynosi 2100 m. Długość obwałowań do wybudowania w tym etapie wynosi ok. 1000 m.

Wysokość wałów wynosi ok. 1,80 m - po stronie wschodniej, do ok. 3,30 m w części zachodniej. Szerokości podstawy posadowienia wału wynoszą ok. 16 m w części wschodniej, do ok. 25 m, w części zachodniej.

Podłoże na poziomie posadowienia wału stanowią grunty mineralne, ich zagęszczenie powinno wynosić ID≥ 0,60. Jakość podłoża pod wał powinien ocenić przedstawiciel Inwestora przy udziale geologa.

W przypadku zalegania słabych gruntów należało będzie je usunąć, a na ich miejsce nawieźć grunt mineralny układając warstwami grubości 30 - 40 cm, odpowiednio zagęszczając.

W miejscach właściwych gruntów, ale nie spełniających warunku zagęszczenia należy podłoże dogęścić walcem wibracyjnym.

Budowa wałów powinna być prowadzona z gruntu miejscowego przy zachowaniu obowiązujących zasad budowli piętrzących ziemnych: gruntem do budowy wałów jest piasek drobny i średni jego główne wskaźniki fizyko – mechaniczne są następujące: kąt tarcia wewnętrznego 30 - 34o, ciężar objętościowy 1700 – 1800 kg/m3, współczynnik filtracji „k” = 4,9 m/d dla piasków drobnych, „k” = 10 - 28 m/d dla piasków średnich.

Zaprojektowane wały mają szerokość w koronie 6,0 m, pochylenie skarp 1:3. Wykonanie wałów prowadzone będzie warstwami grubości 0,3 - 0,4 m, zagęszczenie nasypów walcami wibracyjnymi. Uzyskany stopień zagęszczenia powinien wynosić na całej szerokości i wysokości - ID≥0,65. Uzyskanie mniejszych wskaźników ID niż 0,6 będzie klasyfikować wał do rozbiórki i ponownej budowy (bez dodatkowej dopłaty).

Zrealizowany wał przy zachowaniu wyżej wymienionych wskaźników i wymiarów będzie posiadał współczynnik bezpieczeństwa przy maksymalnym napełnieniu zbiornika ponad 2.

### 8.4. Wbudowanie urobku w nasyp

Główną budowlę ziemną (omówioną w punkcie 1.4.5. projektu budowlanego) stanowią wały zbiornika. Drugi poważny zakres robót ziemnych stanowią nasypy pozawałowe, obejmujące nasypy drogowe oraz nasypy podwyższające zawale. Wykonując odcinkami zabudowy ziemne po stronie zachodniej i północnej jako pierwsze należy wykonać nasypy drogowe, w drugiej kolejności wały, a w trzeciej nasyp środkowy. Taki tok wykonywania prac powinien być przyjęty dla całego zbiornika.

Wykonanie nasypów jak wyżej warstwami, zagęszczenie walcem wibracyjnym.

Wzdłuż opisanych wyżej nasypów pod drogi od strony zewnętrznej obwałowań istnieje pas terenów zagłębionych po stronie północnej szerokości ok. 9 - 12 m, a po stronie zachodniej szerokości ok. 30 m. Zagłębione pasy projektuje się zabudować urobkiem z wykopu czaszy. Grunty na zabudowę nie muszą posiadać specjalnych wymogów ich jakości, ale nie mogą to być grunty organiczne, słabe – torfy, namuły itp. Nasypy podwyższania terenu należy wykonywać warstwami ok. 0,4 m i zagęszczać do ID≥0,45 lub Is ≥0,93.

Zewnętrzny pas terenu pomiędzy obwałowaniem zbiornika, a rzeką Wilgą o zmiennej szerokości od ok. 20 – 70 m będzie podwyższony ok.0,4 m od strony wschodniej do 1,5 m na zachodzie, powierzchnia ~ 3 ha. W pasie podwyższonym grunt może być częściowo zagęszczony. W pasie przywałowym szerokości ok. 4-7 m, przewidzianym pod dojście i drogę serwisową należy zastosować grunt mineralny zagęszczony do ID = 0,65.

Nadmiar będzie wywieziony na zewnątrz na składowisko.

### 8.5. Ubezpieczenia zbiornika

W wyniku rozpatrzenia różnych rodzajów ubezpieczenia przyjęto umocnienia na skarpach odwodnych z narzutu kamiennego, twardego, łamanego (granulacji 10 - 20 cm) ułożonego w warstwie grubości 25 cm na geowłókninie g300. Poziom górny układanego ubezpieczenia ma wynosić 129,00 m n.p.m. (maksymalny poziom wody wyniesie 128,70 m).

Układany narzut kamienny powinien być wyrównany i ubity. Szerokość pasa umocnienia skarpy kamieniem powinna wynosić 5m tj. do rzędnej ok. 127,3. Dolną krawędź umocnienia narzutem stanowić będą wbite paliki drewniane w odstępach 25 cm, Ø8-10 cm, dług. 0,8 - 1 m.

Górna część skarpy odwodnej i skarpy odpowietrznej oraz w części korona obwałowania umocnione zostaną biologicznie tj. splantowane, pokryte warstwą humusową grubości ok. 5 cm, obsiane trawą.

### 8.6. Schody na skarpach zbiornika

Dla umożliwienia dojścia nad wodę przewidziano 6 par schodów żelbetowych na skarpach zewnętrznych i wewnętrznych. Szerokość schodów przyjęto 1,40 m. Wysokości na skarpach zewnętrznych wynoszą po 70 cm. Przyjęto po 6 schodów wysokości po ok. 12 cm i szerokości stopni 40 cm. Z uwagi na stosunkowo niskie wejścia schodami nie przewiduje się tu żadnych barierek ani słupków. Schody na skarpach odwodnych przyjęto na wysokości od poziomu korony do lustra średniej wody 5 szt. h=120 cm, po 8 schodków wysokości po 15 cm i szerokości po 40 cm, 1 szt. schodów przy komorze ujęciowej będzie identyczna jak schody zewnętrzne.

Pozostałe 5 par schodów usytuowano po 2 pary od strony zachodniej:

- 2 pary po stronie północnej,

- 2 pary na wschodnio – południowej stronie.

9. Wykonanie ujęcia wody z rzeki Wilgi do napełniania i uzupełniania strat w zbiorniku w km 29+685 w formie zatoki przybrzeżnej z pompownią przewałową o parametrach:

- całkowita długość zatoki – 20 m,

- szerokość zatoki w dnie – 3 m,

- rzędna dna zatoki – 126,00 m n.p.m., z zagłębieniem do rzędnej 125,80m n.p.m. bezpośrednio przy wlocie do pompowni,

- nachylenie skarp zatoki – 1:1,5,

- pompownia w formie studni okrągłej o wymiarach:

- średnica zewnętrzna – 3,1 m,

- wysokości – 4,0 m,

- rzędna posadowienia – 125,00 m n.p.m.,

- rzędna wlotu do pompowni – 126,20 m n.p.m.,

- rurociąg tłoczny z klapą zwrotną o wymiarach:

- długość – 50 m,

- średnica rurociągu – 500 mm,

- rzędna osi wlotu do rurociągu – 128,10 m n.p.m.,

- rzędna dna wylotu rurociągu do zbiornika – 127,15 m n.p.m.,

- współrzędne geograficzne ujęcia wody z rzeki do pompowni - 51054’14,01”N; 21038’51,13”E,

- współrzędne geograficzne wlotu do pompowni - 51054’14,69”N; 21038’50,20”E.

### 9.1. Ujęcie wody z rzeki do pompowni i rurociąg tłoczny do zbiornika.

Wybudowany zbiornik napełniony będzie i uzupełniany wodą z rzeki ujętej i pompowanej do zbiornika.

Ilość pobieranej wody została ustalona na 0,3 m3/s tj. 1200 m3/h.

Ujęcie wody zlokalizowano we wschodniej części zbiornika z rzeki Wilgi w km 29 + 685. W tym miejscu rzeka posiada dogodne warunki ujęcia wody. Głębokości przy niskich i średnich przepływach wynoszą ok.0,5 - 0,8 m. Brzegi są wzniesione ok. 2m nad poziomem śr. wody. Brzeg skarpy prawej strony przewiduje się wyprofilować gruntem piaszczystym dowiezionym z wykopów zbiornika do pochylenia 1:1,5 ÷ 1:2 z zagęszczeniem i umocnieniem grubym i ciężkim kamieniem. Grubość warstwy zabezpieczającej ma wynosić 25cm, na geowłókninie z zabezpieczeniem części dolnej palikami Ø10cm, długości 1,1 m. Długość umocnionej skarpy wklęsłego zakola wyniesie ok.75 m. Wydłużenie umocnienia jest potrzebne, gdyż ok. 20 m niżej przewiduje się też ujęcie wód powodziowych do zbiornika, co będzie opisane dalej.

Ujęcie wody do pompowni posiada szerokość dna 3 m z przelewem przez palisadę o poziomie 126,40 m n.p.m.. Rzędna dna kanału dopływowego do pompowni powinna wynosić 126,2 – 126,00 m n.p.m.. Skarpy ujęcia będą zabezpieczone do rzędnej 127,00 m n.p.m. płytami ażurowymi na geowłókninie. Wyżej będą umocnione przez obsiew trawą na warstwie humusu.

Przy pompowni z uwagi na zbyt wysoką skarpę i brak miejsca na jej wyprofilowanie z zachowaniem stateczności zastosowano ścianki oporowe. Projekt pompowni został wydany w dwóch częściach – mechaniczna i hydrotechniczno-budowlana. Zastosowano jedną pompę zatapialną ABS typu 0403ME186/6/41 moc znamionowa silnika 18,5 kW, napięcie zasilanie 400V, inne charakterystyczne elementy podano w części mechanicznej. Pompa będzie zasilana agregatem prądotwórczym.

Włączanie i wyłączanie pompy będzie wykonywane przez obsługę dochodzącą – pompownia będzie pracowała przy napełnianiu zbiornika w okresie ok. 25 - 30 dni, w czasie eksploatacji ok. 2 - 3 dni w każdym miesiącu dla uzupełnienia strat wody na parowanie i filtrację.

Projektuje się budowę pompowni jako żelbetową studnię opuszczaną o średnicy wewnętrznej 2,5 m i wysokości 4m. Budowla będzie wykonana w częściowym wykopie do poziomu ok.0,5 m ponad średni poziom wody gruntowej.

Ponieważ w dolnej części pompowni musi być przewidziany otwór napływowy wys. 0,5 m i szer. 2 m w otworze będzie zamontowana krata stalowa. Po opuszczeniu studni do poziomu posadowienia, wybraniu urobku ziemnego do linii posadowienia, wykonaniu korka betonowego, a po związaniu betonu, oczyszczeniu wierzchniej warstwy betonu z namułu, zostanie wykonana zbrojona płyta betonowa z zachowaniem projektowanej rzędnej dna.

Na zewnątrz pompowni w obrębie otworu wlotowego kraty należy zamontować przeponę pływającą wykonaną wcześniej w warsztacie. Zadaniem przepony jest zatrzymywanie różnych zanieczyszczeń w wodzie, które będą napływały z rzeki, mogą to być głównie liście, suche patyki itp.

Przepona pływająca składa się z następujących głównych elementów:

Poz. 1 – pływak wykonany z rury stalowej średnicy D 273 x 4, długości 2,5 m odpowiednio przyciętej na 3 odcinki jak pokazano na rys. 16 i zespawaniem po przekręceniu końcówek o 180o w jeden element o kształcie jak na rysunku. Do pływaka rurowego od strony dolnej dospawana będzie listwa szerokości 100 - 120 mm

Poz. 2 – prowadnice wykonane z rury stalowej średnicy 83x6 w ilości 3 sztuk z wycięciem na całej długości otworów szerokości 25 - 30 mm, zeszlifować krawędzie i zadeklować końcówki prowadnic.

Poz. 3 – elementy odcinków rury D45x8 długości 150 mm tzw. „wodzidła prowadzące” kotwiące pływak w prowadnicach z przyspawanymi do nich blachami, a drugą stroną przymocowanie do pływaka poz. 1. Elementy poz. 3 zostaną wmontowane w prowadnice.

Skrajne prowadnice zostaną przymocowane do konstrukcji betonowej pompowni w miejscach jak na rys. 16 (Projekt wykonawczy), a środkowa do blachy mocującej kraty.

Wszystkie elementy przepony pływakowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg receptury i zaleceń zamieszczonych w projekcie.

10. Wykonanie ujęcia wody powodziowej z rzeki Wilgi w km 29+665 w formie płytkiej, ogroblowanej zatoki z komorą przelewową oraz komorą zasuw o parametrach:

- długość zatoki – 10,5 m,

- szerokość zatoki – 8 m,

- rzędna dna zatoki – od 126,90 m n.p.m. na wlocie do zatoki na odcinku 4 m do rzędnej 
126,20 m n.p.m. przy wlocie do komory przelewowej,

- rzędna grobli – 128,70 ÷ 129,00 m n.p.m.,

- komora przelewowa w kształcie niecki o wymiarach:

- długość całkowita – 6,2 m,

- szerokość – 4 ÷ 6 m,

- górna rzędna progu przelewowego na wlocie do niecki – 127,10 m n.p.m.,

- komora zamknięć o wymiarach:

- długość – 7,0 m,

- wysokość – 4,0 m,

- górna rzędna stropu – 129,50 m n.p.m.,

- rzędna posadowienia – 125,80 m n.p.m.,

- kolektor dopływowy o wymiarach:

- długość – 23 m,

- średnica rurociągu – 1600 mm,

- rzędna dna wlotu do kolektora – 126,30 m n.p.m.,

- rzędna dna wylotu kolektora do zbiornika – 126,60 m n.p.m.,

- lokalizacja wylotu do zbiornika – Hm 11+950 wałów,

- współrzędne geograficzne ujęcia wody powodziowej z rzeki - 51054’13,98”N; 21038’49,82”E,

- współrzędne geograficzne wlotu kolektora do zbiornika - 51054’15,34”N; 21038’48,95”E.

### 10.1. Urządzenia i obiekty hydrotechniczne ujęcia wód powodziowych z rzeki.

W skład urządzeń obiektów hydrotechnicznych wchodzą:

- ujęcie powierzchniowe wód powodziowych z rzeki,

- komora przelewowa,

- komora zamknięć,

- kolektor odpływowy.

#### 10.2. Ujęcie powierzchniowe wód powodziowych z rzeki.

Powierzchniowe ujęcie wód powodziowych zlokalizowane jest ok. 20 m w dół rzeki od opisywanego wyżej ujęcia do przepompowni. Ujęcie to stanowi krótki i płytki, a szeroki kanał o rzędnej 127,60 m n.p.m. Dno projektuje się umocnić płytami ażurowymi na geowłókninie lub tłuczniem kamiennym gr. 16 cm na geowłókninie g200. W ramach ujęcia wód powodziowych przewidziane jest wyprofilowanie i umocnienie prawego brzegu rzeki wg opisu podanego w punkcie 2.6.1.2. Usytuowanie ujęć wody wyżej opisanego do pompowni oraz ujęć wód powodziowych blisko siebie było spowodowane dogodnymi warunkami ujęcia oraz tym, że będzie je można wspólnie ogrodzić i doglądać.

#### Komora przelewowa.

Komorę przelewową zaprojektowano w formie konstrukcji przelewowej składającej się z trzech ścianek wystających ponad poziom wyżej opisanego kanału na rzędną 127,80 m n.p.m.

Dno komory przelewowej projektuje się umocnić płytami ażurowymi na geowłókninie.

Dla ochrony przed napływem zanieczyszczeń w przelewie przewidziano zabetonowane pręty z rurek stalowych wypełnionych betonem.

#### Komora zamknięć.

Komora zamknięć jest najważniejszym elementem w układzie technologicznym ujęcia wód powodziowych do zbiornika i jest bardzo podobna do komory ujęciowej opisanej w punkcie 2.6.1.1.

Znajdują się w niej ważne urządzenia jak zasuwa odcinająca, której otwarcie pozwala dopływać wodzie z rzeki w przypadkach stanów powodziowych, a w sytuacji normalnej eksploatacji zbiornika zamknięta zasuwa utrzymuje poziomy napełnionego zbiornika. Ponieważ wyżej wymieniona zasuwa stale pełni rolę utrzymania ciśnienia z jednej lub drugiej strony, w przypadku potrzeby jej przeglądu musi być drugie zamknięcie, co w tej komorze stanowi zasuwa płaska, zwana remontową.

Z uwagi na ważność elementów technologiczno-mechanicznych komora ta podobnie jak w punkcie 2.6.1.1. projekt komory opracowany jest w dwóch częściach: część mechaniczna i część hydrotechniczno-budowlana. Jest podobna do komory zamknięć opisanej w punkcie 2.6.1.1. konstrukcja z betonu B25, zbrojenie przeciwskurczowe.

#### Kolektor odpływowy do zbiornika

Kolektor zaprojektowano z tworzywa wg Amitech Poland Sp. z o.o. Kolektor ma długość 30 m i będzie dostarczony w trzech odcinkach z 3 kołnierzami z tworzywa i 1 stalowym.

Kolektor średnicy D1600 będzie prowadził wody powodziowe do zbiornika. Uruchomienie wypływu następuje z chwilą otwarcia zasuwy w/w komorze zasuw. Szybkości wypływu wody na wylocie kolektora do zbiornika są dość duże ponad 3 m/s. Wypływająca woda w ilości ok. 6 m3/s i przy szybkości podanej wyżej powodować może duże zniszczenia dna i skarp. W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem zaprojektowano odpowiednio ubezpieczony wylot wygrodzony ściankami zabitymi w dno i umocnieniami narzutem kamiennym na geowłókninie.

11. Wykonanie, a następnie likwidacja rowów tymczasowych mających ujście do starorzecza rzeki Wilgi o parametrach:

- rów prowadzony wzdłuż środka zbiornika, realizowany częściowo po śladzie starorzecza:

- długość – ok. 600 m,

- szerokość w dnie – 1,0 m,

- głębokość średnia – ok. 1,5 m,

- spadek – ok. 0,8 ‰ w kierunku zachodnim,

- wykonany na czas budowy zbiornika,

11.1. Rowy odwadniające.

Do zapewnienia suchego podłoża wymagane jest wykonanie rowu tymczasowego prowadzonego wzdłuż zbiornika, o spadku ok. 0,8 ‰ w kierunku zachodnim. Rów tak usytuowany będzie przechwytywał wszelkie wody powierzchniowe pochodzące z opadu jak również ściągał wody gruntowe o ile ich poziom wzrośnie powyżej rzędnych dna tego rowu.

12. Zainstalowanie urządzeń pomiarowych – 5 łat wodowskazowych:

- na ujęciu wód powodziowych - T5,

- na ujęciu wody z rzeki Wilgi do pompowni - T4,

- na zbiorniku przy ujęciu wód ze zbiornika - T3,

- na zrzucie wody ze zbiornika w komorze przelewowej – T2,

- na rzece Wildze (na wypływie kanału zrzutowego w km 28+520) – T1.

13. Skarpy zbiornika od strony wody będą umocnione narzutem kamiennym twardym łamanym o grub. warstwy 25 cm układanym na geowłókninie od rzędnej 127,30 m n.p.m. do rzędnej 129,00 m n.p.m., powyżej zastosowany będzie obsiew trawą.

14. Dno i skarpy zatoki ujęciowej wody z rzeki Wilgi w km 29+685 oraz zatoki ujęciowej wód powodziowych z rzeki Wilgi w km 29+665 zostaną umocnione płytami ażurowymi układanymi na geowłókninie.

15. Na wlocie do zbiornika kolektora tłocznego z pompowni oraz kolektora z ujęcia wód powodziowych dno zbiornika zostanie umocnione kamieniem twardym łamanym o grub. warstwy 30 cm ułożonym w niecce o wym. 5m x 7,5m x 7,6m x 4,6 m ograniczonej brusami dębowymi.

16. W km 29+225÷29+300 i 29+957÷30+037 rzeki Wilgi prawa skarpa rzeki zostanie wyprofilowana do nachylenia 1:2 oraz umocniona przy użyciu narzutu kamiennego grubego o grub. warstwy 25 cm układanego na geowłókninie do rzędnej 127,50 m n.p.m., użyte będą także materace faszynowo – kamienne o grub. 60 cm układane w dnie i częściowo na skarpie pasem o szer. 5 m.

17. W km 29+625÷29+695 rzeki Wilgi (rejon ujęcia wód powierzchniowych) prawa skarpa rzeki zostanie umocniona przy użyciu narzutu kamiennego grubego o grub. warstwy 25 cm układanego na geowłókninie do rzędnej 127,60 m n.p.m., przy nachyleniu skarpy 1:2.

18. W km 28+490 ÷ 28+520 rzeki Wilgi lewy brzeg i dno zostaną umocnione.

19. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie, na którym prowadzone będą roboty.

20. Informacje dodatkowe

- Obniżenie maksymalnie o 50 cm poziomu lustra wody na jazie w km 26+600 rzeki Wilgi w trakcie budowy zbiornika. (Obniżenie poziomu lustra wody na jazie w km 26+600 rzeki Wilgi będzie realizowane jedynie w trakcie faktycznego prowadzenia prac związanych ze zbiornikiem wymagających takiego obniżenia.)

- Wykonawca powoła geologa który będzie prowadził dziennik/tabelę robót ziemnych, określając grunt do wbudowania lub do wywozu na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego – zgodnie z wykazem wywozu ziemi urodzajnej.

- Składowisko nadmiaru urobku ziemi ze zbiornika będzie znajdować się na działkach nr 5831/1, 5833, 5834. Dodatkowe miejsce do wywozu nadmiaru urobku na odległość do 5 km (zgodnie z przedmiarem robót) zostanie wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania.

21. Zamawiający informuje, że na terenie objętym realizacją inwestycji oraz bezpośrednio przylegającym mogą znajdować się materiały wybuchowe (m.in. pociski i amunicja)

22. Zamawiający informuje, że na realizację zadania dotyczącego Budowy zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III ubiega się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3.1.	KOD CPV:

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.2.	Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata /36 miesięcy/. Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat /60 miesięcy/. Zamawiający informuje, że okres rękojmi tożsamy jest z okresem gwarancji.

3.3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Ponadto Zamawiający załącza jako materiał pomocniczy przedmiar robót.

3.4.	Podane w opisach – w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji projektowej, o czym będzie każdorazowo rozstrzygał Zamawiający wraz z Projektantem.

3.5	Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający nie wskazuje kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać osobiście. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.

Wykonawca:

3.5.1 	jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;

3.5.2	w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w SIWZ.

3.5.3 	Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są Istotnych postanowieniach umowy.

3.6. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

-	wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w sekcji 3.1. SIWZ w tym prac fizycznych, z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane) oraz z wyłączeniem obsługi geodezyjnej - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto Istotnych postanowieniach umowy.

3.7.	Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją umowy.

3.8.	Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.

3.9.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w tym określonego w „Istotnych postanowieniach umowy” Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów określonych w niniejszej SIWZ, w tym określonego w „Istotnych postanowieniach umowy”. Ponadto Zamawiający wymaga, aby zapisy umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie były sprzeczne z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3.10.	Określenie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy.

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy, wynagrodzenie płatne zgodnie z zapisami Rozdziału III SIWZ - „Istotne postanowienia umowy”

4. Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia robót wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów - do dnia 10 października 2017 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej (określone szczegółowo w sekcji 5.3).

5.2.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

UWAGA:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) 	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) 	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.3.	Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunków określonych w sekcji 5.1. dotyczących:

5.3.1.	zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:

1)	w wymaganym okresie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie zbiornika wodnego (w np.: retencyjnego, przeciwpowodziowego, retencyjno-przeciwpowodziowego, rekreacyjnego) o wartości umowy co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony) brutto.

2)	dysponują lub będą dysponować do realizacji przedmiotowego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: że dysponują lub będą dysponować do realizacji przedmiotowego zamówienia jedną osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych względnie melioracji wodnych nadane z mocy art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie innych /wcześniej obowiązujących/ przepisów w tym zakresie

UWAGA:

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

3)	dysponują lub będą dysponować do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej:

- 2 szt. – koparka gąsienicowa o minimalnej pojemności naczynia roboczego 0,60m3

- 2 szt. – koparka gąsienicowa o minimalnej pojemności naczynia roboczego 1,20m3

- 5 szt. – spycharka gąsienicowa

- 1 szt. – walec samojezdny wibracyjny

- 1 szt. – ciągnik kołowy

- 1 szt. – przyczepa skrzyniowa o minimalnej ładowności 3,5 t

- 1 szt. – samochód samowyładowczy o minimalnej ładowności 5 t

- 4 szt. – samochód samowyładowczy o minimalnej ładowności 10 t

- 2 szt. – wozidło przegubowe budowlane o minimalnej ładowności 19 t

- 1 szt. – koparka z długim wysięgiem (Long Reach) zasięg min. 12 m o minimalnej pojemności naczynia roboczego 0,30m3

5.3.2.	zdolności ekonomicznej lub finansowej wykażą, że:

1)	posiadają środków finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 4 500 000,00 zł (słownie cztery miliony pięćset tysięcy)

2)	posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 500 000,00 zł (słownie trzy miliony pięćset tysięcy)

5.4.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

6.1. 	Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP.

6.2.	Zamawiający wykluczy również Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

6.3.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.4.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie sekcji 6.3.

6.5.	Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.6.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

7. Oświadczenie wstępne wykonawcy

7.1.	Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2.	Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ.

7.3.	W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego:

7.3.1.	zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w sekcji 5.3.1., Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1)	wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

2)	wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ

3)	wykazu narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz ten musi zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ

7.3.2.	zdolności ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w sekcji 5.3.2., Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1)	informacji  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność finansową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

2)	dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

7.4.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji 7.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.

7.5.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa także Oświadczenie (wskazane w sekcji 7.1. SIWZ) dotyczące tych podmiotów.

7.6.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa powyżej, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.

7.7.	Dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (podstawa art. 26 ust. 2 PZP):

7.7.1.	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

7.7.2.	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ

7.7.3.	wykaz narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz ten musi zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ

7.7.4.	informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność finansową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

7.7.5.	dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

7.7.6.	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

7.7.7.	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.7.8.	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.7.9.	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7.8.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

7.8.1.	sekcji 7.7.6. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

7.8.2.	sekcji 7.7.7.–7.7.9. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)	nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.9.	Dokumenty, o których mowa w sekcji 7.8.1. i 7.8.2. pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji 7.8.2. pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7.10.	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji 7.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ważności w/w dokumentów i oświadczeń określają terminy wskazane w sekcji 7.8.

7.12.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.13.	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji 7.7.6., składa dokument, o którym mowa w sekcji 7.8.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.14.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.15.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.16.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w sekcji 7.7.6-7.7.9.

8.	Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania Oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

8.1. 	Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8.2.	Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami w sprawie postępowania przetargowego odbywać się będzie w formie pisemnej w języku polskim.

8.3.	Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji faksem lub pocztą elektroniczną pod warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu do składania takich dokumentów i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, z zastrzeżeniem zapisów sekcji 8.4.

8.4.	Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, tj. m.in. formularza ofertowego, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8.5.	W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.6.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać 
do zamawiającego:

- 	za pomocą faksu na nr 25 684 34 66

- 	drogą elektroniczną na e-mail: przetargi@garwolin.pl

-	pisemnie na adres:

Urząd Miasta Garwolin

ul. Staszica 15,
08-400 Garwolin

Sekretariat

tel. 25 786 42 42

z dopiskiem

Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

8.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

8.8.	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane  przez  wykonawcę  powinny być  podpisane przez osobę upoważnioną  do występowania w imieniu wykonawcy  albo przez osobę umocowaną  przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę  umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.

8.9. 	Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 PZP, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

8.10.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią  udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego

8.11.	Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania zostanie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego, na której zamieszczona została SIWZ.

8.12.	Zamawiający zaleca by Wykonawcy pobierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, ze strony internetowej pisemnie powiadomili Zamawiającego o tym fakcie.

8.13.	Wykonawca pobierający wersję elektroniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż mogą być zamieszczone zmiany i wyjaśnienia do treści SIWZ

8.14.	W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty  elektronicznej/e-mail/ podany przez Wykonawcę zostało doręczone mu w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma w terminie.

8.15.	Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres (np. adres podany w zapytaniu, w ofercie, nr faksu) będzie uważane za skuteczne.

8.16.	Osobą upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Paweł Barcikowski
tel. 25 786 42 29 w godz.  930  – 1430 pn. – pt.

8.17.	Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest o głoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia a także wszystkie inne niezbędne dokumenty: www.garwolin.pl zakładka zamówienia publiczne, http://umgarwolin.bip.e-zeto.eu zakładka zamówienia publiczne

9. Wymagania dotyczące wadium

9.1 	Oferta musi być zabezpieczona wadium.

9.2.	Zamawiający wymaga aby oferta zabezpieczona była wadium w wysokości

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

9.3.	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- 	pieniądzu,

- 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- 	gwarancjach bankowych,

- 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

- 	poręczeniach udzielanych przez podmioty o których  mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)

9.4. 	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

87 9210 0008 0013 8455 2000 0060

z dopiskiem:

WADIUM

Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

9.5.	Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 19.04.2017r. do godz. 1000

9.6.	Wadium wnoszone w formie: pieniężnej (dowód wpłaty), poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał) należy dołączyć do oferty np. w zamkniętej kopercie, przytwierdzonej do wewnętrznej koperty zawierającej ofertę, oznakowanej następująco:

Przetarg nieograniczony na

Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

WADIUM

nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu

9.7. 	Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w sekcji 9.3., będzie akceptowane  pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych,
a w szczególności:

9.7.1.	gwarancja lub poręczenie musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych

9.7.2. okres ważności gwarancji lub poręczenia będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

9.8.	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- kwotę gwarancji;

- termin ważności gwarancji;

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

9.9.	Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9.10.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpi jedna z okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

10. Termin związania ofertą

Okres związania  ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferta powinna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.2.	Ofertę wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i pozostałymi dokumentami należy sporządzić pismem czytelnym, np. oferta może zostać napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu identyfikującego Wykonawcę.

11.3.	Ofertę wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i pozostałymi dokumentami pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

11.4.	Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

11.5.	Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą  osoby  upoważnionej.

11.6.	Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy zawartych w SIWZ przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty oraz za treść i aktualność składanych z ofertą dokumentów  i załączników

11.7.	Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

11.8.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy

11.9.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w  postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

11.9.1.	Przez tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, póz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca (wykonawca) podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

11.9.2.	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (firmy) były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

11.9.3.	Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) pisemny wniosek o udostępnienie  treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa (firmy),  zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

- po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.

11.10.	Oferta wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i pozostałymi dokumentami musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu (np. w kopercie). Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone następującym napisem:

Przetarg nieograniczony

Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

nie otwierać do dnia 19.04.2017 r. do godz. 1030

oraz powinno posiadać nazwę i dokładny adres wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia)

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w sekcji 11.10 powyżej z dodatkowym oznaczeniem ”zmiana” lub ”wycofanie”.

11.12.	Ofertę złożoną po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

11.13.	Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11.14.	Dokumenty żądane przez Zamawiającego należy przedstawić w formie oryginałów – dotyczy w szczególności składanych Oświadczeń, albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej np. podpis wraz z imienną pieczątką.

11.15.	Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11.16.	W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz dane wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

11.17.	W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów wymaganych niniejszą SIWZ, a które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

11.18.	Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11.19. 	Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

11.19.1.	Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej.

11.19.2.	Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną

11.19.3.	Wypełniony kosztorys ofertowy (sporządzony na bazie załączonych przedmiarów/kosztorysów) - Zamawiający zaleca złożenie wypełnionego kosztorysu, który stanowił będzie dokument pomocniczy przy ustaleniu ceny ryczałtowej oferty (nie złożenie wraz z ofertą w/w kosztorysu nie stanowiło będzie podstawy do odrzucenia złożonej oferty);

11.19.4.	Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

11.19.5.	Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

11.19.6.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

11.19.7.	Pełnomocnictwo, o którym mowa w sekcji 11.19.4. i 11.19.5. powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn.zm).

11.20.	Zamawiający, w trakcie badania i oceny ofert, na podstawie art. 26 ust 2 PZP może wezwać Wykonawcę do złożenia dokumentów, o których mowa w sekcji 7.7. – 7.8. oraz 7.13 o ile Zamawiający podejmie decyzję o wezwaniu do ich złożenia.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Garwolin ul. Staszica 15,    08-400 Garwolin - Sekretariat (pierwsze piętro) nie później niż do dnia 19.04.2017r. do godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

12.2.	Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w sekcji 12.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3.	Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 19.04.2017 r. do godz. 1030 w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15; 08-400 Garwolin, Sala konferencyjna (pierwsze piętro).

13. Opis sposobu obliczania ceny

13.1.	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

13.2.	Cena oferty musi zawierać w szczególności:

- koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z SIWZ, załączonej do SIWZ dokumentacji,

- wszelkie pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (koszt przygotowania oferty, koszt opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wprowadzenia, koszt obsługi geodezyjnej tj. tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza –2 egz., uporządkowanie terenu, oznakowania terenu, itp.)

- koszty ubezpieczenia

tj. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania

  - Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do pełnych groszy przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

  - W przypadku wystąpienia w ofercie omyłki Zamawiający poprawi ją  na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych

  - Wykonawca w przedstawionej ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien zaoferować cenę ostateczną nie podlegającą zmianie.

  - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będzie w polskich złotych (w PLN).

  - Cena oferty musi być podana w polskich złotych (w PLN) cyfrowo i słownie oraz określać wartość realizowanych robót na dzień ich przekazania zamawiającemu zgodnie z ustalonym terminem w kwocie brutto. Cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

  - Wykonawca określi cenę oferty (brutto) - tj. cenę w raz z należnym podatkiem VAT, która stanowić będzie wynagrodzenie  ryczałtowe  za  realizację  całego  przedmiotu  zamówienia.  Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 353 z późn. zm.). Wykonawcy  zagraniczni,  którzy  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  nie  są  zobowiązani  do uiszczania podatku VAT w Polsce, zobowiązani są do podania w złożonej ofercie ceny wykonania zamówienia  w złotych bez podatku VAT (netto); Zgodnie z art. 91 ust. 3a Wykonawca, składając ofertę,   informuje   Zamawiającego,   czy   wybór   oferty   będzie   prowadzić   do   powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  ich  wartość  bez kwoty podatku. Zamawiający  do wartości netto oferty  doliczy kwotę podatku VAT (w wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów); tak wyliczona cena brutto oferty będzie podstawą obliczenia punktów w kryterium „Cena”.  Dokumentem pomocniczym do ustalenia ceny oferty będzie załączony kosztorys ofertowy/przedmiar robót.

  - Zamawiający nie wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz miejsca odprowadzania ścieków. Koszty zużycia w/w obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie zapewni także zaplecza budowy.

  - Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie umowne  zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy

  - Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

  - Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiało będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż ceny zaoferowane w złożonych ofertach

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

14.1.	KRYTERIUM OCENY OFERT

14.1.1.	Cena brutto oferty – 60,00 pkt

14.1.2.	Gwarancja na przedmiot umowy – 40,00 pkt

14.2.	Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i określać wartość w kwocie brutto

14.3.	Opis sposobu dokonania oceny ofert

Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. Wartości punktów zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Sposób obliczenia łącznej ilości punktów badanej oferty nastąpi według wzoru:

P = C + A

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznana ofercie

C – liczba pkt przyznana ofercie w kryterium cena brutto oferty

A – liczba pkt przyznana ofercie w kryterium Gwarancja na przedmiot umowy

1)	Kryterium oceny ofert: cena brutto oferty -

Cena oferty  (należy podać w PLN)

C = (Cn / Cb) x 60 pkt

C – liczba pkt przyznana ofercie w kryterium cena brutto oferty

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

- Kryterium oceny ofert: Gwarancja na przedmiot umowy – A

Punkty przyznane w kryterium Gwarancja na przedmiot umowy, będą naliczane według następujących zasad:

- Wykonawcy, który zadeklaruje udzielenie gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat (36 miesięcy) zostanie przyznanych 0 pkt

- Wykonawcy, który zadeklaruje udzielenie gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 lat (60 miesięcy) zostanie przyznanych 40 pkt

Uwaga:

- Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata /36 miesięcy/

- w przypadku, gdy Wykonawca na Formularzu Oferta nie poda okresu gwarancji lub gdy poda okres gwarancji krótszy niż 5 lat/60 miesięcy (np. 4 lata 11 miesięcy) Zamawiający przyjmie, że dla celów oceny oferty Wykonawca udziela Gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat/36 miesięcy; w zaistniałej sytuacji Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt

- jeżeli Wykonawca na Formularzu Oferty zaproponuje dłuższy niż 5 letni (60 miesięczny) okres gwarancji, Zamawiający przyjmie, że dla celów oceny oferty Wykonawca udziela Gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 lat/60 miesięcy - w zaistniałej sytuacji Zamawiający przyzna Wykonawcy 40 pkt.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach określonych w art. 94 Ustawy.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. PZP.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujących dokumentów, danych i informacji:

  - Kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego stosownej do miejsca zamieszkania oraz Uprawnienia budowlane dla osób wskazanych na formularzu Oferta, które pełniły będą funkcję kierownika budowy

  - Oświadczenia osób, o których mowa powyżej o przyjęciu obowiązków wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

  - Aktualnej,  opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w  zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). W sytuacji, gdy okres obowiązywania ubezpieczenia będzie się kończył w trakcie realizacji umowy na świadczenie obsługi prawnej, Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo dostarczyć nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niż poprzednio.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykaz niezbędnego sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia pracującego na budowie zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

Uwaga: sprzęt ujęty w tym wykazie musi być tożsamy ze sprzętem wykazanym w postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może ująć w wykazie tym więcej sprzętu niż w złożonej ofercie

  - Umowy regulującej współpracę wykonawców – w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złoży konsorcjum (tzn. wykonawca określony w art. 23 ust. 1 Ustawy)

  - Wskazania Osób upoważnionych przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

  - Kosztorys wykonania robót

  - Danych Wykonawcy, które zostaną przeniesione do umowy

  - Wskazanie osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy, która działa w jego imieniu i na jego rzecz - osoby, która podpisze umowę

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót

Nie dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostanie odebrane przez Zamawiającego jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W celu ustalenia terminu podpisania umowy należy skontaktować się z Panem Pawłem Barcikowskim
Tel. 25 786 42 29 w godz. 930  – 1430.

UWAGA: Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 proc. ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto)

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej  z następujących form:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego:

87 9210 0008 0013 8455 2000 0060

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania  rachunku Zamawiającego

  - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności:

16.7.1. 	100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze.

16.7.2. 	30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi i obejmujący dodatkowy okres 15 dni.

UWAGA:

Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b  ust. 5  pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości, dokument  zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

17. Pozostałe informacje

17.1. 	Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

17.2.	Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.

17.3.	Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

17.4.	Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

17.5.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

17.6.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

17.7.	Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umowy

17.8.	Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

17.9.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

17.10.	Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

    - Zamawiający nie wskazuje kluczowych części zamówienia, które Wykonawca musi wykonać osobiście

    - Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót, o których mowa w niniejszej SIWZ, Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, że:

1)	posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania

2)	zachowane zostaną zasady i wymogi określone w niniejszej SIWZ

17.11.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w tym określonego w „Istotnych postanowieniach umowy” Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów określonych w niniejszej SIWZ, w tym określonego w „Istotnych postanowieniach umowy”. Ponadto Zamawiający wymaga, aby zapisy umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie były sprzeczne z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

17.12.	Określenie procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy

Zgodnie z zapisami Rozdziału III SIWZ - „Istotne postanowienia umowy”

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy na formularzu Oferty – wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1

  - Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

18.1.		Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu  podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2.	Odwołanie przysługuje wobec czynności

18.2.1.	określenia warunków udziału w postępowaniu

18.2.2.	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

18.2.3.	odrzucenia oferty odwołującego;

18.2.4.	opisu przedmiotu zamówienia;

18.2.5.	wyboru najkorzystniejszej oferty

18.3.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego  o niezgodnej z przepisami ustawy  czynności podjętej przez  niego lub zaniechaniu  czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z sekcją 18.2.

18.4.	Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga  od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie  zamówienia publicznego na takich warunkach

Istotne postanowienia umowy

……………………….

zawarta w dniu ..................... pomiędzy

Miastem Garwolin, z siedzibą 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta - Tadeusza Mikulskiego,

przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

……………………………………………

NIP ........................... REGON .....................,

reprezentowanym przez:

……………………………………

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu                o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39  ustawy Prawo  zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§1

1.	Przedmiotem Umowy jest Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami umowy.

2. 	Zakres robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca, obejmuje w szczególności:

- Roboty pomiarowe.

- Roboty przygotowawcze.

- Karczowanie pni znajdujących się w granicach objętych zakresem wraz z ich wywozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonanie robót ziemnych, w tym m. in. zdjęcie warstwy darniny, humusu, gruntów namułowych.

- Wykonanie tymczasowego rowu odwadniającego czaszę zbiornika na odcinku objętym zakresem realizacji – zgodnie z załączonym rys pn.: zakres do realizacji oraz zgodnie z treścią SIWZ.

- Wykonanie wykopów w niecce zbiornika

- Budowa obwałowań.

- Budowa nasypów zawala - część zewnętrzna o zagęszczeniu i formowana jak obwałowania.

- Budowa grobli zabezpieczającej teren budowy na wypadek wystąpienia na rzece Wildze w czasie budowy wielkich wód (opis grobli pkt. 2.4.5.5. opisu).

- Budowa nasypów zawala - część środkowa.

- Wykonanie przesłon pionowych.

- Uzupełnienie warstwy gruntu grubości 0,5 m po zagęszczeniu na wałach wybudowanych w etapie II od strony odwodnej.

- Ujęcie wody dla napełniania i uzupełniania zbiornika

- Wykonanie pompowni - studnia opuszczana

- Ujęcie wody powodziowej z rzeki i doprowadzenie do zbiornika

- Umocnienie prawej skarpy rzeki Wilgi w zakolach w km 29+625 – 29+695, km 29+225 – 29+300, 29+960 – 30+040 i Umocnienie brzegu rzeki Wilga w km 28+490 - 28+530

- Wykonanie ogrodzenia

- Wyposażenie i elementy stalowe

- Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego wraz z jego montażem

- Wykonanie zamknięcia tymczasowego przepustu pod wałem zachodnim (na tymczasowym rowie odwadniającym czaszę zbiornika),

- Obsianie skarp zbiornika trawą (górna część skarpy odwodnej i skarpy odpowietrznej oraz w części korona obwałowania),

- Montaż urządzeń pomiarowych (Wykonanie piezomterów, Montaż wodowskazów)

- Odtworzenie dróg dojazdowych do stanu pierwotnego.

- Wykonanie schodów skarpowych (zewnętrzne betonowe, wewnętrzne stalowe)

- Wbudowanie urobku nadającego się do wbudowania w wały zbiornika, drogi na terenach zlokalizowanych przy budowanym zbiorniku oraz w zabudowę zawala (cz. zewn. i cz. środ.).

- Transport niewbudowanego a nadającego się do zagospodarowania urobku w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odległość do. 5 km.

- Transport część urobku, który nie nadaje się do wbudowania w miejsca wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km.

3. 	Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności następujące roboty towarzyszące, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca:

  - Kompleksowe wykonanie rozpoznania i oczyszczania terenu z przedmiotów pochodzenia wojskowego, niewybuchów i niewypałów - nadzór saperski podczas wykonywania prac ziemnych.

  - obsługa geodezyjna (tyczenie, pomiary),

  - obsługa geologiczna,

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 2 egz.

  - urządzenie placu budowy,

  - zapewnienie tymczasowych przejść i przejazdów,

  - zabezpieczenie istniejących przewodów kolidujących z nowobudowanymi,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają i będą interpretowane w podanej kolejności następujące dokumenty, stanowiące integralną część umowy:

  - dokumentacja projektowa

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  - oferta wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca oświadcza, że:

6.1	zapoznał się i upewnił, co do prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót, którą przekazał mu Zamawiający;

6.2	dokumentacja projektowa, o której mowa w niniejszej umowie oraz inne dokumenty udostępnione mu przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy pozwalają na wykonanie robót budowlanych i z tego tytułu nie wnosi i nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń i roszczeń do Zamawiającego;

6.3	oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres przedmiotowy robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz jest zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

6.4	przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza również, że:

7.1	przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów własnych i fabrycznie nowych dostarczonych przez Wykonawcę;

7.2	szczegółowo zapoznał się z frontem robót i potwierdza możliwość wykonania czynności objętych Umową w terminach określonych w umowie;

7.3	Zamawiający poinformował go o wszelkich ryzykach i okolicznościach wpływających na realizację Umowy;

7.4	przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zapoznał się z warunkami lokalnymi, w których będzie wykonywana Umowa, w szczególności ze stanem dróg dojazdowych, możliwościami zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną, wodę i inne konieczne media i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń, gwarantuje należyte wykonanie robót budowlanych objętych Umową.

7.5	nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające go lub uniemożliwiające mu terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów niezbędnych Zamawiającemu do celów rozliczeń i sprawozdań otrzymanego dofinansowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

  - odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

  - przejęcie terenu placu budowy od Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem, że od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca:

    - ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody, które tam powstały z winy Wykonawcy;

    - ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce przy realizacji Umowy

  - urządzenie na własny koszt m.in. placu budowy i zaplecza budowy;

  - zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

  - wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy;

  - dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

  - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej – w ilości 2 egzemplarzy

  - zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy;

  - zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;

  - dbanie o porządek na placu budowy, o schludny wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

  - po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego w jego posiadaniu, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń;

  - kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, książki obmiarów oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

  - na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów przeznaczonych do budowy: certyfikaty, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów na terenie budowy.

  - zabezpieczenie materiałów i urządzeń wniesionych przez Wykonawcę na teren budowy -  ryzyko utraty lub uszkodzenia materiałów i urządzeń wniesionych przez Wykonawcę na teren budowy do chwili odbioru końcowego, ponosi Wykonawca

  - zrealizowanie Przedmiotu Umowy przy udziale osób posiadających kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku;

  - uzgodnienie wszelkich wątpliwości w dokumentacji technicznej związanych z realizacją robót budowlanych objętych Umową z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem;

  - niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdej niezgodności w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy;

  - zapewnienie na własny koszt niezbędnej infrastruktury socjalnej i technicznej dla osób, dzięki którym realizuje Umowę, a także odzieży ochronnej, niezbędnego sprzętu montażowego, narzędzi i itp. oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej;

  - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy uwzględniającego specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych;

  - usuwanie z ulic  błota i innych nieczystości naniesionych przez pojazdy przewożące  materiały i towar niezbędny do realizacji niniejszej umowy jak też materiały rozbiórkowe oraz po których poruszał się będzie sprzęt mechaniczny pracujący na budowie;

  - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

  - na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) legitymowanie się w stosunku do używanych  materiałów, certyfikatem zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną;

  - ponoszenie kosztów dodatkowych badań – w razie zaistnienia konieczności

  - usunięcie wszelkich uszkodzeń, naprawa powstałych szkód i itp. ujawnionych w trakcie prowadzonych robót na przekazanym przez Zamawiającego terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie

  - ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy

  - ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a w tym także związane z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty ubezpieczenia budowy od takich zdarzeń

  - wyrażenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców na przekazany plac budowy w celu realizacji zleconych przez Zamawiającego prac (robót budowlanych, dostaw, usług) oraz umożliwienie wykonywania tychże prac

  - przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy  harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót.

  - w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego do harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.30. przedłożenie nowego harmonogramu uwzględniającego wniesione uwagi w terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania przez zamawiającego uwag

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę obowiązku (zobowiązania), o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.10. i 2.22. Jeżeli Wykonawca naruszy obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.10 Zamawiający wezwie go do zapewnienia porządku w ciągu 24 godzin od momentu wezwania, a w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt 2.22. Zamawiający wezwie go do natychmiastowego posprzątania.

- Brak reakcji Wykonawcy na czynność Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 3  będzie upoważniał Zamawiającego do samodzielnego przywrócenia porządku na terenie budowy i ulic oraz obciążenia Wykonawcy kosztami z tym związanymi.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy

- Niezależnie od obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do:

6.1	zgłaszania Zamawiającemu na piśmie swej gotowości do odbioru robót budowlanych zanikających bądź ulegających zakryciu, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy;

6.2	w przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu robót zanikających, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona odkrywki robót ulegających zakryciu na swój koszt;

6.3	zgłoszenia gotowości odbioru  robót budowlanych z minimum 3 - dniowym wyprzedzeniem;

6.4	przestrzegania przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy instrukcji wydawanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy oraz Zamawiającego;

6.5	zabezpieczenia posiadanego na terenie budowy mienia oraz przestrzegania obowiązujących tam przepisów porządkowych;

6.6	zabezpieczenia na własny koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robót budowlanych oraz urządzeń zrealizowanych w ramach Etapu I i Etapu II inwestycji, które mogą ulec zniszczeniu bądź uszkodzeniu w trakcie wykonywanych przez siebie czynności;

6.7	zapewnienia własnej obsługi geodezyjnej.

- Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie innych Wykonawców na teren budowy zbiornika w celu realizacji zleconych robót i prac bez utraty praw wynikających z Gwarancji i Rękojmi.

- Wykonawca ponosi koszty dostępu i zużycia mediów, w szczególności wody i energii elektrycznej

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w §1 jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 9 dotyczy także podwykonawców i dalszych podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić listę obecności pracowników realizujących przedmiot umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać listę obecności, o której mowa w ust. 11., Zamawiającemu oraz dokonać sprawdzenia obecności pracowników realizujących przedmiot umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób widniejących na liście obecności, o której mowa w ust. 11 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji;

  - termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją projektową –   do 7 dni od daty podpisania umowy

  - wykonanie robót za kwotę brutto nie mniejszą niż …………..zł do dnia 10 sierpnia 2017 roku  (dokładna wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie złożonej oferty (kwota ta stanowiła będzie ok. 50% kwoty brutto określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie)

  - termin zakończenia robót wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów -  do dnia 10 października 2017 roku.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3. niniejszej Umowy, oprócz przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, jest możliwa również w następujących przypadkach:

  - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

  - nie przekazania w terminie wynikającym z §3 ust. 1 pkt. 1.1 placu budowy;

  - działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności; powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;

  - konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji przetargowej a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

  - przedłużenia terminu realizacji robót na skutek intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

  - w przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej i konieczności dokonania zmian,

  - w przypadku konieczności usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną nie ujętą w dokumentacji projektowej

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

- Zamawiający dopuszcza także, oprócz przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, zmiany umowy w następujących w następujących okolicznościach:

4.1.	zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego

4.2.	zmiany nazwy Wykonawcy,

4.3.	zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę

4.4.	możliwości zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów, jeżeli nie będzie to miało wpływu na jakość przedmiotu zamówienia,

4.5.	zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy

4.6.	zmiany zasad w zakresie dofinansowania realizacji inwestycji oraz udzielonych zgód i wytycznych instytucji udzielających dofinansowania przedmiotu umowy oraz w oparciu o zapisy lub warunki umowy o dofinansowanie realizacji przedmiotu umowy.

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji niniejszej umowy powierzyć wykonanie innych niż określone w złożonej ofercie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W celu uzyskania zgody zastosowanie mają postanowienia określone w §5 niniejszej umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy. W zaistniałej sytuacji zastosowanie mają postanowienia określone w §5 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, usługi i dostawy oraz do przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w §6 niniejszej umowy. W przypadku nieprzedłożenia w/w dowodów zastosowanie mają postanowienia określone w §6 niniejszej umowy. Ponadto jeśli następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 nie spowodują przesunięcia terminów, o których mowa §3 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3.

§ 4

- Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Wykonawca, na swój koszt, ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ................................................. posiadającego uprawnienia budowlane Nr ......................................................... w zakresie .....................................................................

- Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązują się do wypełniania swych obowiązków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy lub kierownika robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zaaprobuje każdą proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu pierwotnego.

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawcy zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

- Wyroby budowlane wykorzystywane przy realizacji Umowy przez Wykonawcę są i będą zgodne z normami określonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ). Zamawiający nie dopuszcza stosowania wyrobów budowlanych, które nie spełniają norm wynikających z ustawy.

- Zamawiający ma nieograniczony dostęp do terenu budowy, a także do miejsc, w których znajdują się wyroby budowlane konieczne do wykonania Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli:

-	realizacji Umowy przez Wykonawcę;

-	stosowanych przez Wykonawcę wyrobów budowlanych określonych w § 4 ust. 8.

- Certyfikaty i deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną wyrobów budowlanych, o których mowa w ust. 8 zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w terminie określonym w § 3 w ust. 1 pkt 1.3.

- Strony ustanawiają następujące osoby do bieżących wzajemnych kontaktów:

- 	po stronie Zamawiającego  w osobie…………….tel.…………

-	po stronie Wykonawcy w osobie……………tel…………

- Inspektorzy nadzoru, Kierownik budowy, Kierownicy robót działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy z dnia 15.12.2001r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), a Inspektorzy nadzoru – także w granicach umocowania nadanego im odrębną umową.

- Zamawiający może organizować spotkania dotyczące realizacji Umowy, w których obowiązany jest uczestniczyć Wykonawca.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 5

- W celu należytego  wykonania Zamówienia Wykonawca może powierzyć część robót do wykonania podwykonawcom. Powierzenie prac  podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać:

  - siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

- ……………………………………

- ……………………………………

2.2.	przy pomocy podwykonawcy następujący zakres rzeczowy robót:

  - 1)	……………………………………

  - 2)	……………………………………

- Zakres prac powierzony podwykonawcom powinien odpowiadać zakresowi wskazanemu w ofercie Wykonawcy.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 143b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z art. 6471 KC w trybie niżej określonym:

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo /dalej zwany wnioskiem/ wraz z projektem tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z uwzględnieniem zapisów z art. 143 b ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz z wnioskiem Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumenty – w tym poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy z właściwych rejestrów, potwierdzające uprawnienia osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów.

  - w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy wraz z projektem umowy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo – podając uzasadnienie – zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy,

  - zgłoszenie w powyższym terminie zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

  - w przypadku odmowy określonej w pkt. 4.3., Wykonawca ponownie przedstawi projekt  umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że zaakceptował projekt umowy.

- Zastrzeżenia Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo może  dotyczyć:

  - niespełnienia wymagań określonych w SIWZ

  - gdy przewidywany  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo uwzględniającą zapisy z art. 143 b ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 6,  nie zgłosi na piśmie sprzeciwu uważa się, że zaakceptował przedłożoną umowę.

- Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi spełniającą wymóg określony w art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy (wynagrodzenia wskazanego w §6 ust.1 niniejszej umowy)

- Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 9 termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zmienionej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli  realizuje on powierzone czynności roboty w sposób wadliwy, niezgodny z zapisami umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powierzenie wykonania części Zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą z pominięciem obowiązków wskazanych powyżej traktowane będzie za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez zgody i akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z żądaniem naprawienia szkody wyrządzonej jej przez któregokolwiek z Podwykonawców, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku naprawienia szkody przyjmując na siebie obowiązek jej naprawienia osobie trzeciej w całości.

- Jeżeli Wykonawca zobowiąże się do wykonania wszystkich robót siłami własnymi bez udziału podwykonawców – w trakcie realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego nie może wprowadzić podwykonawców do realizacji określonych zadań, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. W celu uzyskania zgody zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub z dalszymi podwykonawcami okresu odpowiedzialności za wady, tożsamego z okresem odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego

- W umowie z podwykonawcą Wykonawca w szczególności ma obowiązek zawrzeć następujące uregulowania:

20.1.	określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu umowy;

20.2.	uzależnić zapłatę drugiej i następnych części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom;

20.3.	uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po wykonaniu całości przedmiotu umowy, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom;

20.4.	przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów oraz zgodę Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania, a także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania;

- W umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie może w szczególności:

21.1.	uzależnić dokonanie płatności na rzecz podwykonawcy od uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia za roboty obejmujące zakres roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonane przez podwykonawcę,

21.2.	uzależnić zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy.

22.	Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest prowadzić wykaz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz okazywać ten wykaz na każde wezwanie Zamawiającego

23.	Zasady określone w ust. 20 i 21 mają zastosowanie do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ........................... (słownie: ..................................................).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określonego w § 6 ust. 1 w dwóch transzach, pod następującymi warunkami:

2.1.	wypłata pierwszej transzy wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys przejściowy wykonanych i odebranych robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i podpisany przez Zamawiającego na kwotę określoną w 3 ust. 1 pkt 1.2.

2.2.	do dnia 16 sierpnia 2017 roku Wykonawca za wykonane i odebrane roboty częściowe zobowiązany jest do wystawienia i złożenia w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Urzędu Miasta Garwolin) faktury na kwotę wskazaną w § 3 ust. 1 pkt 1.2. Fakturę Wykonawca wystawi na: Miasto Garwolin, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, NIP: 826-219-77-98

2.3.	wypłata drugiej transzy wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego

2.4.	faktura częściowa płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miasta Garwolina ul. Staszica 15,        08-400 Garwolin - faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

2.5.	za datę zapłaty faktury częściowej przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Fakturę Wykonawca wystawi na: Miasto Garwolin, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, NIP: 826-219-77-98

3.	Podstawę do złożenia faktury końcowej stanowi odebranie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, tj. podpisanie protokółu odbioru końcowego przez Zamawiającego i Wykonawcę

4.	Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15; 08-400 Garwolin - Sekretariat (pierwsze piętro), z zastrzeżeniem zapisów ust. 15-24 niniejszego paragrafu

5.	Za datę zapłaty faktury, o której mowa w ust. 3 przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Fakturę Wykonawca wystawi na: Miasto Garwolin, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, NIP: 826-219-77-98

6.	Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego, które bezpośrednio pokrywa Zamawiający.

7.	Wynagrodzenie ustalono na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i oferty wykonawcy.

8.	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Cena ryczałtowa zawiera także wszelkie koszty, niezbędne do przygotowania i zagospodarowania terenu budowy w tym; koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu materiałów z rozbiórki, nadmiaru ziemi, koszty prac  wynikających z warunków gruntowo-wodnych oraz koszt doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją placu budowy, utrudnieniami wynikającymi z prowadzonych robót, obsługi geodezyjnej budowy, sporządzeniu dokumentacji powykonawczej.

9.	Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie ryzyko finansowe w zakresie opłacalności wykonania Umowy i za cenę podaną w ofercie, określoną w ust. 1 zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i niniejszą Umową.

10.	W związku z przyjętym przez Strony wynagrodzeniem ryczałtowym, Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, tymczasowych i prac towarzyszących, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót, a przewidziane zostały w SIWZ, a które są konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy i osiągnięcia celów w niej określonych.

11.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

12.	Zapłata faktury końcowej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy

13.	Wykonawca wraz z fakturą składa:

13.1.	oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy określone w §1, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy

13.2.	dowody (np. wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający dokonanie płatności i wyciąg z konta Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

14.	Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego dla Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane/odebrany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych

15.	W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust 14, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

16.	W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo

18.	Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu uwag w terminie nie dłuższym niż 8 dni od dnia doręczenia tej informacji

20.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

20.1.	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

20.2.	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

20.3.	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

21.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

22.	Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 16 w terminie 30 dni:

22.1.	od upływu terminu określonego w ust. 20 w przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

22.2.	od zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia jeśli Zamawiający nie uwzględni tych uwag i uzna zapłatę bezpośrednią za zasadną

23.	Wykonawcy nie przysługują odsetki za okres opóźnienia w zapłacie kwoty wskazanej na złożonej fakturze w sytuacji, o której mowa w ust. 15-22

24.	Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego

25.	Wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.2. ponad wartość określoną w § 3 ust. 1 pkt 1.2. nie uprawnia Wykonawcy do żądania wypłaty wynagrodzenia w wysokości przekraczającej limit kwoty określonej w § 6 ust. 2 pkt 2.2.

26.	Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmniejszeniu w przypadku pisemnej decyzji Zamawiającego o zaniechaniu wykonania zakresów rzeczowo-finansowych robót objętych niniejszą umową.

§ 7

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót, po ich zakończeniu, nie później niż w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 1.3., pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- W dniu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.3., Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, celem sprawdzenia, dokumenty odbiorowe m.in. dziennik budowy, kosztorys powykonawczy ,oświadczenie kierownika budowy, zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe Inwentaryzację powykonawczą, operat kolaudacyjny, protokoły badań wymagane prawem budowlanym (w tym: protokóły zagęszczeń, protokóły badań wskaźników fizyko-mechanicznych gruntów wbudowanych: rodzaj gruntu wbudowanego, stopień zagęszczenia gruntu wbudowanego ID, współczynnik zagęszczenia IS, gęstość objętościowa w t/m3, kąt tarcia wewnętrznego gruntu w stopniach, kąt tarcia wewnętrznego gruntu nasyconego wodą w stopniach, spójność -kohezja- gruntu w kPa, spójność -kohezja- gruntu mokrego w kPa, współczynnik filtracji k w m/dobę).

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie całości robót objętych umową, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Brak potwierdzenia Inspektora Nadzoru osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru stanowi podstawę odmowy Zamawiającego do przystąpienia do czynności rozpoczynających odbiór.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Na wykonawcy ciąży obowiązek uczestniczenia w czynnościach odbioru robót.

- Uchylanie się przez Wykonawcę od obowiązku o którym mowa w ust. 7 stanowi podstawę do przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru bez Wykonawcy

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawdzoną przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą wraz
z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, instrukcje obsługi, atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony.

- Każdy dokument przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego na którymkolwiek etapie realizacji umowy i w jakiejkolwiek formie, w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy pozostaje własnością Zamawiającego.

- Wykonawca nie jest uprawniony do używania ani do udostępniania osobom trzecim jakiegokolwiek dokumentu przekazanego mu przez Zamawiającego zgodnie z ust. 12, w innym celu niż związanym z realizacją Umowy.

- Zamawiający nabędzie własność dokumentów dostarczonych mu przez Wykonawcę z chwilą ich przekazania.

§ 8

- Strony  ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w zakończeniu robót w wys. 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu podanego w § 3 ust 1 pkt 1.3

    - przypadku niedotrzymania terminu,  o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1.2 –  w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1.

    - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

    - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1.

    - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym m.in. w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów niniejszej umowy – 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1.

    - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki zgodnie z postanowieniami umowy

    - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

    - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

    - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

    - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 z tytułu nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonych projektów umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie

    - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 z tytułu nieuwzględnienia zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie

    - z tytułu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

    - z tytułu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §1 osób nieujętych w liście obecności, o której mowa w §2 ust 11 – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie widnieje ona w liście obecności) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;

    - z tytułu nieprzedłożenia harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.31. – w wysokości w wys. 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

    - z tytułu nieprzedłożenia harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.32. – w wysokości w wys. 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należności wynikającej ze złożonej faktury.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie możliwość i prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:

  - jeżeli zostanie wszczęte postępowanie w sprawie upadłości wykonawcy, nastąpi postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy lub rozwiązanie firmy bądź zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej;

  - jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części

  - jeżeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wskazaniami zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nie równoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je na okres jednego miesiąca i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - jeżeli zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - w przypadku konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §6 ust. 14, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uprawniających go do odstąpienia

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy o piętnaście dni roboczych;

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

  - Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

    - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zmian warunków i zasad otrzymanego dofinansowania lub w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu przyznanego dofinansowania

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 5 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za faktycznie wykonane roboty.

§ 10

- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi …………. miesięcy.

- Okres rękojmi na wykonane roboty jest tożsamy z okresem gwarancji i przysługuje na okres .. miesięcy.

- Okres gwarancji w przypadku urządzeń, na które ich producent udzieli innego okresu gwarancji, wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu w przypadku oferowanego przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

- Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

- Tytułem należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości........................zł, (słownie:.....................) co stanowi 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 6 ust.1 ( jedna lub kilka form przewidzianych w art. 150 ust.1 i 2 pzp. do zabezpieczenia należytego wykonania umowy maja zastosowanie – art. 150 i 151 Prawa zamówień publicznych)

- Wniesione zabezpieczenie zostanie odblokowane w wysokości 70 % po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy oraz usunięciu ewentualnych wad, usterek i innych nieprawidłowości w przedmiocie niniejszej Umowy, powstałych z winy Wykonawcy i stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót. Pozostała kwota 30% zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi za wady, w terminie zgodnym z pzp.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi i gwarancji - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem

8.1.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.

8.2.	Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej.

Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej - bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji.

- W trakcie ważności gwarancji Zamawiający może organizować przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego uczestnictwa w przeglądach, o których mowa w ust. 11

- Usuniecie ewentualnych wad, usterek i awarii wymaga protokolarnego potwierdzenia.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych przeglądów przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z zamawiającym, co najmniej 1 raz w roku.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W przypadku ewentualnej konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancyjnym obowiązywać będzie dłuższa z gwarancji( Wykonawcy lub producenta).

§ 11

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres (np. adres podany w ofercie, adres podany w niniejszej umowie) będzie uważane za skuteczne.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

2.1.	zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2.2.	zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

2.3.	ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

2.4.	wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;

2.5.	ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

2.6.	zawieszenia działalności firmy Wykonawcy.

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech egzemplarzach w tym 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

......................................	......................................

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

O F E R T A

na

Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy

rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

złożona przez:

Nazwa i siedziba wykonawcy: ............................................................................................................

adres ...................................................................................... telefon/fax ...........................................

Do: Burmistrz Miasta Garwolina, 08-400 Garwolin  ul. Staszica 15

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonego  w Budynku Urzędu Miasta Garwolin (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Zamawiającego oraz Portalu UZP.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

Cena brutto ............................. zł

Słownie ..................................................................................................................

- Oświadczamy, że na roboty budowlane udzielamy …........miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonym przez Zamawiającego w SIWZ

- Oświadczam/y, że przyjmuję/emy zasady płatności określone w Istotnych postanowieniach umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymanymi i w pełni je akceptujemy.

- Oświadczamy, że oferowana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia

- Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Oświadczam(y), że powierzę(ymy) Podwykonawcy(om) następującą część zamówienia*:

| Lp. | Opis części zamówienia, zakres robót, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcy(om) | Nazwa podwykonawcy / Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*(Wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy/om. W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni powyższej tabeli Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zadanie samodzielnie bez udziału podwykonawców)

- Oświadczam, że osobą kierującą budową będzie:

Pan/i....................................................... nr uprawnień ........................... zakres/specjalność…………… ……………………………………………………………………………………………………………

- Korespondencję prosimy kierować na adres: …………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. nr telefonu ……………………….., nr faxu …………………………… e-mail ………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

...............................................

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel -

podpis i pieczęć Wykonawcy)

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(wykaz załączników wraz z tytułami)

- ......................................................................................

- ......................................................................................

Zamawiający:

Miasto Garwolin

ul. Staszica 15

08-400 Garwolin

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy

rzece Wilga w Garwolinie – Etap III.

prowadzonego przez Miasto Garwolin, ul. Staszica 15; 08-400 Garwolin,

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo przez zamawiającego sekcji 5.3. SIWZ dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiam następujące informacje:

1. wykaz robót budowlanych

| Lp. | Nazwa zamówienia (należy podać miejsce wykonania zamówienia wraz z opisem pozwalającym na ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu) | Długość w mb | Wartość zadania brutto w złotych (PLN)* | okres realizacji od – do (datę należy podać w formacie (dzień.miesiąc.rok) | Zleceniodawca (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 str. 1/4

2. wykaz osób

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (podać należy Nr uprawnień budowlanych, datę ich wydania, nazwę organu wydającego, zakres/specjalność uprawnień) | Funkcja w realizacji zamówienia/ zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie (w kierowaniu robotami budowlanym /podać w latach/) | Wykształcenie | Podstawa do dysponowania osobami (np. pracownik – umowa o pracę, zlecenie, zasoby innych podmiotów) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

3. wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa, producent, rodzaj, model | Ilość sztuk do realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. zasoby własne, zasoby innych podmiotów) | Opis (funkcji) sprzętu, w tym należy podać m.in. nr rejestracyjne (o ile zostały nadane) nr identyfikacyjne sprzętu, ładowność, pojemność naczynia roboczego i itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 str. 2/4

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych szczegółowo przez zamawiającego w sekcji 5.3 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………., w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy

rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

prowadzonego przez Miasto Garwolin, ul. Staszica 15; 08-400 Garwolin,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 str. 3/4

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 str. 4/4

WYKAZ zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnianie warunku DOŚWIADCZENIA

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy  ....................................................................................................................

Numer telefonu ....................................... Numer faxu ..........................................

| Lp. | Nazwa zamówienia (należy podać miejsce wykonania zamówienia wraz z opisem pozwalającym na ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu) | Długość w mb | Wartość zadania brutto w złotych (PLN)* | okres realizacji od – do (datę należy podać w formacie (dzień.miesiąc.rok) | Zleceniodawca (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Jeżeli wartość robót zostanie podana w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Do wykazu załączam dowody określające że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

.......................................................................

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel)

WYKAZ osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy  ....................................................................................................................

Numer telefonu ....................................... Numer faxu ..........................................

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (podać należy Nr uprawnień budowlanych, datę ich wydania, nazwę organu wydającego, zakres/specjalność uprawnień) | Funkcja w realizacji zamówienia/ zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie (w kierowaniu robotami budowlanym /podać w latach/) | Wykształcenie | Podstawa do dysponowania osobami (np. pracownik – umowa o pracę, zlecenie, zasoby innych podmiotów) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel)

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy  ....................................................................................................................

Numer telefonu ....................................... Numer faxu ..........................................

| Lp. | Nazwa, producent, rodzaj, model | Ilość sztuk do realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. zasoby własne, zasoby innych podmiotów) | Opis (funkcji) sprzętu, w tym należy podać m.in. nr rejestracyjne (o ile zostały nadane) nr identyfikacyjne sprzętu, ładowność, pojemność naczynia roboczego i itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

...........................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Informuję, że*:

( 	nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu

pn. „Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy

rzece Wilga w Garwolinie – Etap III",

prowadzonym przez Miasto Garwolin, ul. Staszica 15; 08-400 Garwolin,

( 	należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu

pn. „Budowę zbiornika retencyjnego posiadającego  retencję powodziową przy

rzece Wilga w Garwolinie – Etap III",

prowadzonym przez Miasto Garwolin, ul. Staszica 15; 08-400 Garwolin,

1. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………

2. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………

#### Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ………………………………………………………………………………………………

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1197r. 88 poz. 553 ze zm.)

...................................................................................

(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

# Footnotes

Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).

# Text boxes

ZATWIERDZAM

Garwolin, dnia 31.03.2017 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZAŁĄCZNIK Nr 6